## PM za VALLEYLAB
NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA KUTORE PODIJELJENIH 2 GRUPE, Grupa 2 - NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ELEKTROKUTORE, ev. broj nabave 1-42-21/JN
Red.broj | Naziv | Proizvođač/Zemlja porijekla | Kataloški broj/Zaštićeno ime | Veličina ponuđenog pakiranja | Potvrda karakt.proizvoda (obavezno navesti br.str.iz kataloga za svaku stavku) | Dokaz jednakovrijednosti (navesti tip i svojstva ponuđenog proizvoda) | Uzorak | Jed. mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Jedinična cijena x količina | Stopa PDV-a
1 | Elektrokirurška olovka s ručnom aktivacijom, višekratna, ravni nožić radne dužine 2,5 cm, kabel 4,57 m, konekcija sa 3 pina na generator | [5 empty] | DA | kom | 40 |  | 0
2 | Elektroda nož, produžena, duljine 16 cm, jednokratna | [5 empty] | NE | kom | 200 |  | 0
3 | Elektroda igla, dužine 2,5 cm, sterilna, jednokratna, za 2,4 mm elektrokirurške olovke sa 3-pin konekcijom | [5 empty] | DA | kom | 100 |  | 0
4 | Elektroda nož, dužine 2,5 cm, sterilna, jednokratna, za 2,4 mm elektrokirurške olovke sa 3-pin konekcijom | [5 empty] | DA | kom | 100 |  | 0
5 | Elektroda omča, promjer 15 mm, dužina 110 mm, izolacija cijelom dužinom do 1/3 omče | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
6 | Elektroda omča, promjer 20 mm, dužina 110 mm, izolacija cijelom dužinom do 1/3 omče | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
7 | Elektroda omča, promjer 25 mm, dužina 110 mm, izolacija cijelom dužinom do 1/3 omče | [5 empty] | NE | kom | 1 |  | 0
[9 empty] | VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | 0
| Potpis i pečat ponuditelja: | [7 empty] | PDV
[9 empty] | VRIJEDNOST S PDV-om |  | 0
Ponuda na ovom obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle i cijene, jer će se u protivnom smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.
Upisati jedinične cijene i stopu PDVa- u za to predviđena mjesta, dok su matematičke formule već zadane.
Note on K3: UPISATI JEDINIČNU CIJENU BEZ PDV-A
Note on K4: UPISATI JEDINIČNU CIJENU BEZ PDV-A
Note on K5: UPISATI JEDINIČNU CIJENU BEZ PDV-A
Note on K6: UPISATI JEDINIČNU CIJENU BEZ PDV-A
Note on K8: UPISATI JEDINIČNU CIJENU BEZ PDV-A
Note on K9: UPISATI JEDINIČNU CIJENU BEZ PDV-A
Note on K7: UPISATI JEDINIČNU CIJENU BEZ PDV-A
Note on M3: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M4: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M5: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M6: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M8: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M9: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M7: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a