## Sanacija parnog kotla br. 1
NABAVA USLUGE POPRAVKA BOLNIČKE SIGNALIZACIJE, ev. broj nabave: 2-23-17/JN
Red. broj | Predmet radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Cijena u kn, bez PDV-a | Ukupna cijena u kn, s PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7=6x25% PDV
| Popravak postojeće bolničke signalizacije proizvođača Zettler prema slijedećim elementima: | kompl. | 1 |  | 0 | 0
OBJEKT D - III kat INTERNA MEDICINA
1 | Centralna jedinica bolničke signalizacije za prostor "SESTRE" , model ZETTLER MEDICALL 800
- | napajanje 10 A | kom. | 1 |  | 0
2 | Centralna jedinica bolničke signalizacije za prostor "SESTRE" , model ZETTLER MEDICALL 800
- | komunikacijski terminal | kom | 6 |  | 0
3 | Montaža i spajanje opreme, puštanje sustava u rad i programiranje | kompl. | 1 |  | 0
OBJEKT D - II kat ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA
1 | Centralna jedinica bolničke signalizacije za prostor "SESTRE" , model ZETTLER MEDICALL 800
- | odjelni displej | kom. | 1 |  | 0
- | napajanje 10 A | kom. | 1 |  | 0
2 | Centralna jedinica bolničke signalizacije za "SOBE PACIJENATA" , model ZETTLER MEDICALL 800
- | SOBNA LAMPA SA ELEKTRONIKOM - komplet | kom. | 8 |  | 0
- | komunkacijski terminal | kom. | 8 |  | 0
- | 28 - polna utičnica | kom. | 17 |  | 0
- | pozivnik s mogućnošću uključivanja svijetla | kom. | 17 |  | 0
- | pozivno tipkalo | kom. | 7 |  | 0
- | potezno tipkalo | kom. | 7 |  | 0
3 | Instalacijski pribor i materijal | kompl. | 1 |  | 0
4 | Instalacijski kanal | m` | 130 |  | 0
5 | Ugradnja mrežne instalacije | m` | 620 |  | 0
6 | Montaža i spajanje opreme | kompl. | 1 |  | 0
7 | Puštanje sustava u rad i programiranje | kompl. | 1 |  | 0
8 | Izrada uputa za korištenje i obuka korisnika | kompl. | 1 |  | 0
OBJEKT D - II kat ABDOMINALNA KIRURGIJA
1 | Centralna jedinica bolničke signalizacije za prostor "SESTRE" , model ZETTLER MEDICALL 800
- | odjelni displej | kom. | 1 |  | 0
- | napajanje 10 A | kom. | 1 |  | 0
2 | Centralna jedinica bolničke signalizacije za "SOBE PACIJENATA" , model ZETTLER MEDICALL 800
- | sobna lampa s elektronikom | kompl. | 10 |  | 0
- | komunkacijski terminal | kom. | 10 |  | 0
- | 28 - polna utičnica | kom. | 22 |  | 0
- | pozivnik s mogućnosšću uključivanja svijetla | kom. | 22 |  | 0
- | pozivno tipkalo | kom. | 9 |  | 0
- | potezno tipkalo | kom. | 9 |  | 0
3 | Instalacijski pribor i materijal | kompl. | 1 |  | 0
4 | Instalacijski kanal | m` | 130 |  | 0
5 | Ugradnja mrežne instalacije | m` | 640 |  | 0
6 | Montaža i spajanje opreme | kompl. | 1 |  | 0
7 | Puštanje sustava u rad i programiranje | kompl. | 1 |  | 0
8 | Izrada uputa za korištenje i obuka korisnika | kompl. | 1 |  | 0
OBJEKT D - II kat PLASTIČNA KIRURGIJA
1 | Centralna jedinica bolničke signalizacije za prostor "SESTRE" , model ZETTLER MEDICALL 800
- | odjelni displej | kom. | 1 |  | 0
- | napajanje 10 A | kom. | 1 |  | 0
2 | Centralna jedinica bolničke signalizacije za "SOBE PACIJENATA" , model ZETTLER MEDICALL 800
- | sobna lampa s elektronikom | kompl. | 4 |  | 0
- | komunkacijski terminal | kom. | 4 |  | 0
- | 28 - polna utičnica | kom. | 14 |  | 0
- | pozivnik s mogućnosšću uključivanja svijetla | kom. | 14 |  | 0
- | pozivno tipkalo | kom. | 5 |  | 0
- | potezno tipkalo | kom. | 5 |  | 0
3 | Instalacijski pribor i materijal | kompl. | 1 |  | 0
4 | Instalacijski kanal | m` | 120 |  | 0
5 | Ugradnja mrežne instalacije | m` | 520 |  | 0
6 | Montaža i spajanje opreme | kompl. | 1 |  | 0
7 | Puštanje sustava u rad i programiranje | kompl. | 1 |  | 0
8 | Izrada uputa za korištenje i obuka korisnika | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO (kn) | 0
| PDV 25% (kn) | 0
| SVEUKUPNO S PDV-OM (kn) | 0
U troškovnik je potrebno upisati samo jednične cijene bez PDV-a, dok su matematičke formule množenja, zbrajanja i dodavanja stope PDV-a već zadane.
Ponuditelj:
(naziv)
(adresa)
| Mjesto Datum |  |  | (potpis odgovorne osobe)