## XL
Naziv predmeta nabave: NABAVA PROTEZA ZA DOJKU, ev. broj nabave: 1-18-21/JN
Grupa 1 - Proteze za dojku I
3.1. Troškovnik
| NAZIV OPREME | JED. MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | EKSPANDER ZA GRUDI ANATOMSKOG OBLIKA | komad | 14 |  | 0
2 | GEL UMETAK ANATOMSKE FORME | komad | 13 |  | 0
3 | TKIVNI EKSPANDER PO BECKERU | komad | 5 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
3.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/prospekt/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu) | Proizvođač / Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Okvirna količina
1 | EKSPANDER ZA GRUDI ANATOMSKOG OBLIKA SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 14
1.1 | anatomskog oblika
1.2 | silikonski mikroteksturirani (prema normi ISO 14607) imprint tehnologijom
1.3 | različitih oblika i veličina, dimenzije individulano po pacijentu
1.4 | integrirani magnetski port za injiciranje tekućine sa sigurnosnom samobrtvećom zonom oko porta protiv curenja
1.5 | uz svaki isporučeni ekspander potrebno je dostaviti certifikat (u slučaju rupture), na 5 ili više godina (nije potrebno dokazivanje katalogom ili drugim dokaznim sredstvom u trenutku podnošenja ponude već je to obveza isporučitelja prilikom isporuke)
2 | GEL UMETAK ANATOMSKE FORME SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 13
2.1 | anatomske forme
2.2 | mikroteksturirani (prema normi ISO 14607) imprint tehnologijom
2.3 | stabilan silikonski gel visoke kohezivnosti
2.4 | minimalno 9 različitih tipova (3 različite projekcije i 3 različite visine)
2.5 | orijentacijske oznake za lakšu implantaciju, ovojnica s minimalno 4 sloja
2.6 | uz svaki isporučeni gel umetak potrebno je dostaviti certifikat (u slučaju rupture), na 5 ili više godina (nije potrebno dokazivanje katalogom ili drugim dokaznim sredstvom u trenutku podnošenja ponude već je to obveza isporučitelja prilikom isporuke)
3 | TKIVNI EKSPANDER PO BECKERU SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 5
3.1 | anatomske forme i okrugle
3.2 | mikroteksturirani (prema normi ISO 14607) imprint tehnologijom
3.3 | djelomično punjen mekim ili srednje kohezivnim silikonskim gelom
3.4 | sa odvojivom cjevčicom za punjenje do željenog volumena
3.5 | uz svaki isporučeni ekspander potrebno je dostaviti certifikat (u slučaju rupture), na 5 ili više godina (nije potrebno dokazivanje katalogom ili drugim dokaznim sredstvom u trenutku podnošenja ponude već je to obveza isporučitelja prilikom isporuke)