## XL
Naziv predmeta nabave: NABAVA PROTEZA ZA DOJKU, ev. broj nabave: 1-18-21/JN
Grupa 2 - Proteze za dojku II
3.1. Troškovnik
| NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | IMPLANTAT OKRUGLE BAZE | komad | 6 |  | 0
2 | EKSPANDER ZA DOJKU | komad | 4 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
3.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/prospekt/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu) | Proizvođač / Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina
1 | IMPLANTAT OKRUGLE BAZE SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 6
1.1 | glatka površina
1.2 | 100% napunjen visokoelastičnim gelom
1.3 | difuzna barijera plave boje radi kontrole postojanosti implantata
2 | EKSPANDER ZA DOJKU SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 4
2.1 | s integriranim radiofrekventnim portom
2.2 | dva fiksacijska patcha, te RTG vidljiva oznaka kao indikator rotacije
2.3 | kompatibilan s MR