## popravak MULTIX TOP
NABAVA USLUGE POPRAVKA UREĐAJA ZA RADIOLOGIJU SIEMENS MULTIX TOP ACSS, ev. broj nabave: 2-20-18/JN
Red. broj | Predmet usluge | Jed.mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Cijena usluge u kn, bez PDV-a | Ukupna cijena usluge u kn, s PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7=6x25% PDV
1.1. | Popravak uređaja za Radiologiju "SIEMENS MULTIX TOP ACSS Pro" s/n: 03976, koji podrazumijeva: servisnu intervenciju, zamjenu neispravnih dijelova, sve do pune funkcionalnosti. Na sustavu su detektirani problemi s vertikalnim pomakom pacijent stola, prepoznavanjem formata film kazete u pacijent stolu i vertikalnom stativu, te neispravan SID. | kompl. | 1 |  | 0 | 0
1.2. | Popravak uređaja za Radiologiju "SIEMENS MULTIX TOP ACSS" s/n: 1772, koji podrazumijeva: servisnu intervenciju, zamjenu neispravnih dijelova, sve do pune funkcionalnosti. Na sustavu su detektirani problemi s tasterom za eksponiranje, te neprepoznavanje formata kazete u pacijent stolu i vertikalnom stativu. | kompl. | 1 |  | 0 | 0
|  | UKUPNO | 0
|  | PDV 25% | 0
|  | SVEUKUPNO | 0
(potpis odgovorne osobe)
Note on E4: Upisati jediničnu cijenu
Note on E5: Upisati jediničnu cijenu