## popravak infuzomata i perfuzora
NABAVA USLUGE POPRAVKA INFUZOMATA I PERFUZORA PROIZVOĐAČA "BRAUN", ev. broj nabave: 2-67-18/JN
Red. Broj | Predmet radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Cijena u kn, bez PDV-a | Ukupna cijena u kn, s PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7=6x25% PDV
| Popravak infuzijskih volumetrijskih pumpi i infuzijskih volumetrijskih pumpi sa štrcaljkom, prema slijedećim elementima: | kompl. | 1 |  | 0 | 0
OBJEKT D - III kat - GASTROENTEROLOGIJA
1 | INFUSOMAT FMS, sn 42214 | kompl. | 1 |  | 0
- | RECHARGEABLE BATTERY W/CONNECTOR 7.2V | kom. | 1 |  | 0
- | MEMBRANE KEYPAD WITH SUPP. PLATE INF.FMS | kom. | 1 |  | 0
- | DOOR FRAME INF. FMS | kom. | 1 |  | 0
- | SEALING MEMBRANE | kom. | 1 |  | 0
- | AIR SENSORE, INF. FMS+P | kom. | 1 |  | 0
- | FOOT STAND COMPLETE, INF. FM | kom. | 2 |  | 0
- | BLIND PLUG | kom. | 10 |  | 0
- | 220-240V UNIT CABLE | kom. | 1 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | MAINS MODULE | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
OBJEKT D - I kat - JEIDNICA INTENZIVNOG LIJEČENJA
2 | PERFUSOR SPACE, sn 84644 | kompl. | 1 |  | 0
- | AKKUMODUL SP PIN | kom. | 1 |  | 0
- | LC-DISPLAY SP | kom. | 1 |  | 0
- | PROTECTION CAP | kom. | 1 |  | 0
- | HOUSING, UPPER PART PSP | kom. | 1 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 5 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | BOTTOM PART OF HOUSING PSP | kom. | 1 |  | 0
- | SYRINGE HOLDER FIXATION | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, NADOGRADNJA SOFTWARE-as, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
3 | PERFUSOR SPACE, sn 84551 | kompl. | 1 |  | 0
- | OPERATING UNIT, COMPLETE PSP | kom. | 1 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 9 |  | 0
- | HOUSING FOOT SP | kom. | 4 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, NADOGRADNJA SOFTWARE-as, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
4 | INFUSOMAT FMS, sn 74565 | kompl. | 1 |  | 0
- | OPERATING UNIT ISPS | kom. | 1 |  | 0
- | AKKUMODUL SP PIN | kom. | 1 |  | 0
- | HOUSING FOOT SP | kom. | 4 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 10 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, NADOGRADNJA SOFTWARE-as, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
5 | INFUSOMAT FMS, sn 76064 | kompl. | 1 |  | 0
- | PRESSURE SENSOR ISP | kom. | 1 |  | 0
- | AKKUMODUL SP PIN | kom. | 1 |  | 0
- | EMC PROTECTION SHEET ISP | kom. | 1 |  | 0
- | OPERATING UNIT ISPS | kom. | 1 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 10 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | HOUSING FOOT SP | kom. | 4 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, NADOGRADNJA SOFTWARE-as, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
OBJEKT A - I kat - NEONATOLOGIJA
6 | PERFUSOR FM, sn 63912 | kompl. | 1 |  | 0
- | DRIVE UNIT COMPLETE, PERF. FM-MFC | kom. | 1 |  | 0
- | RECHARGEABLE BATTERY, W/CONNECTOR 7.2V | kom. | 1 |  | 0
- | UNIT FEET RIGHT, COMPLETE, PER FM | kom. | 1 |  | 0
- | UNIT FEET LEFT, COMPLETE, PERF FM | kom. | 1 |  | 0
- | TOOTH BELT FOR HEPARIN PUMP | kom. | 1 |  | 0
- | 220-240V UNIT CABLE | kom. | 1 |  | 0
- | BLIND PLUG | kom. | 1 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
7 | PERFUSOR FM, sn 63904 | kompl. | 1 |  | 0
- | DRIVE UNIT COMPLETE, PERF. FM-MFC | kom. | 1 |  | 0
- | BATTERY, 1.2AH (a1) | kom. | 1 |  | 0
- | UNIT FEET RIGHT, COMPLETE, PER FM | kom. | 1 |  | 0
- | UNIT FEET LEFT, COMPLETE, PERF FM | kom. | 1 |  | 0
- | TOOTH BELT FOR HEPARIN PUMP | kom. | 1 |  | 0
- | 220-240V UNIT CABLE | kom. | 1 |  | 0
- | BLIND PLUG | kom. | 1 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
OBJEKT A - I kat - GINEKOLOGIJA
8 | INFUSOMAT FM, sn 22744 | kompl. | 1 |  | 0
- | DROP SENSOR COMPLETE | kom. | 1 |  | 0
- | BATERIJA 1,2V/1,5 AH | kom. | 6 |  | 0
- | FOOT STAND COMPLETE, INF. FM | kom. | 2 |  | 0
- | 220-240V UNIT CABLE | kom. | 1 |  | 0
- | BLIND PLUG | kom. | 10 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
9 | INFUSOMAT FMS, sn 101851 | kompl. | 1 |  | 0
- | RECHARGEABLE BATTERY W/CONNECTOR 7.2V | kom. | 1 |  | 0
- | 220-240V UNIT CABLE | kom. | 1 |  | 0
- | BLIND PLUG | kom. | 10 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
OBJEKT A - I kat - RAĐAONICA
10 | INFUSOMAT FMS, sn 42226 | kompl. | 1 |  | 0
- | DROP SENSOR COMPLETE | kom. | 1 |  | 0
- | RECHARGEABLE BATTERY W/CONNECTOR 7.2V | kom. | 1 |  | 0
- | FOOT STAND COMPLETE, INF. FM | kom. | 2 |  | 0
- | 220-240V UNIT CABLE | kom. | 1 |  | 0
- | BLIND PLUG | kom. | 10 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | MEMBRANE KEYPAD WITH SUPP. PLATE INF.FMS | kom. | 1 |  | 0
- | AIR SENSORE, INF. FMS+P | kom. | 1 |  | 0
- | SEALING MEMBRANE | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
OBJEKT A - prizemlje - PEDIJATRIJA
11 | PERFUSOR FM, sn 25271 | kompl. | 1 |  | 0
- | DRIVE UNIT COMPLETE, PERF. FM-MFC | kom. | 1 |  | 0
- | BATTERY, 1.2AH (a1) | kom. | 1 |  | 0
- | UNIT FEET RIGHT, COMPLETE, PER FM | kom. | 1 |  | 0
- | UNIT FEET LEFT, COMPLETE, PERF FM | kom. | 1 |  | 0
- | TOOTH BELT FOR HEPARIN PUMP | kom. | 1 |  | 0
- | 220-240V UNIT CABLE | kom. | 1 |  | 0
- | BLIND PLUG | kom. | 1 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | CAVITY, PERF. FM | kom. | 1 |  | 0
- | OPERATING UNIT W/SEAL | kom. | 1 |  | 0
- | HOUSING WITH INSTRUCTIONS | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
12 | PERFUSOR FM, sn 63911 | kompl. | 1 |  | 0
- | DRIVE UNIT COMPLETE, PERF. FM-MFC | kom. | 1 |  | 0
- | BATTERY, 1.2AH (a1) | kom. | 1 |  | 0
- | UNIT FEET RIGHT, COMPLETE, PER FM | kom. | 1 |  | 0
- | UNIT FEET LEFT, COMPLETE, PERF FM | kom. | 1 |  | 0
- | DRIVE UNIT COMPLETE, PE | kom. | 1 |  | 0
- | OPERATING UNIT W/SEAL | kom. | 1 |  | 0
- | BLIND PLUG | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
13 | INFUSOMAT FMS, sn 42235 | kompl. | 1 |  | 0
- | HINGE UNIT | kom. | 1 |  | 0
- | DROP SENSOR COMPLETE | kom. | 1 |  | 0
- | FRONT PANEL, INF. FM | kom. | 1 |  | 0
- | LOUDSPEAKER INF. FMS | kom. | 1 |  | 0
- | BLIND PLUG | kom. | 10 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | SAFETY CLAMP WITH PRESSURE SPRING | kom. | 1 |  | 0
- | FINGER PUMP, INF. FMS | kom. | 1 |  | 0
- | MEMBRANE KEYPAD WITH SUPP. PLATE INF.FMS | kom. | 1 |  | 0
- | DOOR FRAME INF. FMS | kom. | 1 |  | 0
- | RECHARGEABLE BATTERY W/CONNECTOR 7.2V | kom. | 1 |  | 0
- | 220-240V UNIT CABLE | kom. | 1 |  | 0
- | FOOT STAND COMPLETE, INF. FM | kom. | 2 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, NADOGRADNJA SOFTWARE-as, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
OBJEKT D - I kat - INTERNISTIČKI JIL
14 | INFUSOMAT FMS, sn 42236 | kompl. | 1 |  | 0
- | FOOT STAND COMPLETE, INF. FM | kom. | 2 |  | 0
- | RECHARGEABLE BATTERY W/CONNECTOR 7.2V | kom. | 1 |  | 0
- | FINGER PUMP, INF. FMS | kom. | 1 |  | 0
- | LOUDSPEAKER INF. FMS | kom. | 1 |  | 0
- | 220-240V UNIT CABLE | kom. | 1 |  | 0
- | BLIND PLUG | kom. | 10 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO (kn) | 0
| PDV 25% (kn) | 0
| SVEUKUPNO S PDV-OM (kn) | 0
U troškovnik je potrebno upisati samo jednične cijene bez PDV-a svake pojedine stavke popravka, dok su matematičke formule množenja, zbrajanja i dodavanja stope PDV-a već zadane.
Ponuditelj:
(naziv)
(adresa)
| Mjesto Datum |  |  | (potpis odgovorne osobe)
Note on E151: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E152: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E153: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E154: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E155: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E156: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E157: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E158: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E134: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E135: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E136: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E137: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E138: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E139: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E140: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E141: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E142: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E143: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E144: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E145: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E146: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E147: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E124: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E125: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E126: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E127: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E128: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E129: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E130: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E131: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E110: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E111: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E112: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E113: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E114: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E115: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E116: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E117: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E118: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E119: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E120: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E121: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E97: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E98: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E99: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E100: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E101: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E102: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E103: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E104: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E105: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E106: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E89: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E90: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E91: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E92: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E93: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E80: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E81: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E82: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E83: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E84: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E85: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E86: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E68: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E69: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E70: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E71: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E72: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E73: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E74: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E75: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E76: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E57: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E58: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E59: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E60: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E61: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E62: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E63: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E64: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E65: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E46: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E47: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E48: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E49: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E50: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E51: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E52: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E53: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E39: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E40: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E41: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E42: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E43: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E32: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E33: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E34: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E35: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E36: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E21: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E22: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E23: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E24: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E25: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E26: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E27: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E28: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E29: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E7: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E8: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E9: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E10: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E11: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E12: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E13: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E14: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E15: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E16: Upisati jedinične cijene svake stavke
Note on E17: Upisati jedinične cijene svake stavke