## PM za STERRAD
NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA METODU MIKROKARTICA ev. broj nabave 1-32-18/JN
Red.broj | Naziv | Proizvođač/Zemlja porijekla | Kataloški broj/Zaštićeno ime | Veličina ponuđenog pakiranja | Potvrda karakt.proizvoda (obavezno navesti br.str.iz kataloga za svaku stavku) | Dokaz jednakovrijednosti (navesti tip i svojstva ponuđenog proizvoda) | Uzorak | Jed. mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Jedinična cijena x količina | Stopa PDV-a
1 | Dvostanični panel za detekciju eritrocitnih protutijela, za gel kartice, a 2x10 ml, npr. ID Dia cel I i II ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | kut | 60 |  | 0
2 | Gel kartice za detekciju hladnih i enzimatski-aktivnih protutijela, a 4x12 testova | [5 empty] | NE | kut | 5 |  | 0
3 | Otopina bromelina za rad u gel mikrokarticama, npr. ID diluent 1, a 500 ml. ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | boca | 2 |  | 0
4 | Gel kartice za detekciju protutijela, a 60x12 testova (npr. Dia Med-ID Lyss coombs ili jednakovrijedan) | [5 empty] | DA | kut | 5 |  | 0
5 | Panel eritrocita za identifikaciju protutijela u gel mikrokartici AHG tehnikom, a 11 x 4 ml (npr. ID-DiaPanel ili jednakovrijedan) | [5 empty] | DA | kut | 12 |  | 0
6 | Otopina niske ionske jakosti za rad u gel mikrokarticama npr. ID-diluent 2, a 500 ml ili jednakovrijedan | [5 empty] | NE | boca | 10 |  | 0
7 | Panel eritrocita za identifikaciju protutijela u gel mikrokartici AHG tehnikom s enzimom, a 11 x 4 ml (npr. ID-DiaPanel-P ili jednakovrijedan) | [5 empty] | NE | kut | 12 |  | 0
8 | Gel mikrokartice za detekciju protutijela u bolesnika DAT IgG-C3d-ctl, a 1x12 testova | [5 empty] | DA | kut | 10 |  | 0
9 | Gel mikrokartice za određivanje KG - Rh - DAT u novorođenčadi, a 48 testova (npr. DiaClon ABO/Rh ili jednakovrijedan) | [5 empty] | DA | kut | 3 |  | 0
10 | Gel mikrokartice za određivanje ABO/RH, A-B-D (VI+), a 48 testova ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | kut | 2 |  | 0
11 | Gel kartice za detekciju heparinom inducirana trombocitna antitijela, a 18 testova ili jednakovrijedan | [5 empty] | NE | kit | 1 |  | 0
[9 empty] | VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | 0
| Potpis i pečat ponuditelja: | [7 empty] | PDV |  | 0
[9 empty] | VRIJEDNOST S PDV-om |  | 0
Ponuda na ovom obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle i cijene, jer će se u protivnom smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.
Upisati jedinične cijene i stopu PDVa- u za to predviđena mjesta, dok su matematičke formule već zadane.
Note on M3: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M4: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M5: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M6: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M7: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M8: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M9: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M10: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M11: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M12: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M13: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a