## PM za SONOPET
NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ENDOSKOPSKI INSTRUMENTARIJ OLYMPUS, ev. broj nabave 1-75-18/JN
Red.broj | Naziv | Proizvođač/Zemlja porijekla | Kataloški broj/Zaštićeno ime | Veličina ponuđenog pakiranja | Potvrda karakt.proizvoda (obavezno navesti br.str.iz kataloga za svaku stavku) | Dokaz jednakovrijednosti (navesti tip i svojstva ponuđenog proizvoda) | Uzorak | Jed. mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Jedinična cijena x količina | Stopa PDV-a
1 | Kapice za brtvljenje, set, 24 Fr, žute, za resekcijske košuljice ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | pak | 1 |  | 0
2 | Bipolarni kabel, za bipolarne lpsc. instrumente, dužine 3.5 m, višekratan, autoklavibilan ili jednakovrijedan | [5 empty] | NE | kom | 1 |  | 0
3 | Silikonsko crijevo za plin (insuflaciju), sa metalnim adapterom za spajanje na Veress iglu/troakar, višekratno, autoklavibilno ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | kom | 3 |  | 0
4 | Gumeni prsten za troakare od 13 mm ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | kom | 5 |  | 0
5 | Reduktor, sa 13/11 na 5.5 mm, višekratan, autoklavibilan ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
6 | Rezervne, vanjske gumice, za 5.5 mm troakare, crvene, višekratne, autoklavabilne, a 10 kom/pak, ili jednakovrijedan | [5 empty] | NE | pak | 5 |  | 0
7 | Vanjske silikonske gumice za reduktor troakare, sive, višekratne,autoklavibilne, a 10 kom/pak, ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | pak | 2 |  | 0
8 | Rezervne, vanjske gumice, za 11 mm troakare, plave, višekratne, autoklavabilne, a 10 kom/pak ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | pak | 4 |  | 0
9 | Kapice, vanjske, za 13 mm trokare, žute, višekratne, autoklavibilne, a 10 kom/pak ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | pak | 2 |  | 0
10 | Rezervne, unutrašnje dihtung gumice, za 5.5 mm troakare, prozirne, višekratne, autoklavabilne, a 10 kom/pak ili jednakovrijedan | [5 empty] | NE | pak | 2 |  | 0
11 | Rezervne, unutrašnje dihtung gumice, za 11 mm troakare, plave, višekratne, autoklavabilne, a 10 kom/pak ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | pak | 1 |  | 0
12 | Rezervne, unutrašnje dihtung gumice, za 13 mm troakare, višekratne, autoklavibilne, a 10 kom/pak ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | pak | 1 |  | 0
13 | Metalna kanula za spajanje na vrecice za otopine/ispiranje ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
14 | Monopolarni kabel dužine 3.5 m za Olympus generatore, Erbe ICC i novu generaciju Valleylab HF generatora ili jednakovrijedan | [5 empty] | NE | kom | 1 |  | 0
15 | Set irigacijskih tuba, Y oblika, sa 2 kanule - za spajanje na dvije vrećice otopina, višekratno, autoklavibilno ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | pak | 1 |  | 0
16 | Visokofrekventni kabel za Olympus UES-10/20 i stare Valleylab HF elektrokirurške generatore, dužine 3.5 m, autoklavabilan ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
17 | Resekcijska elektroda, osnovna, tipa "loop" (standardna šlinga), višekratna, autoklavabilna ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | kom | 20 |  | 0
18 | Elektroda, tipa igla pod kutem 45°, za rješavanje septuma, višekratna, autoklavibilna ili jednakovrijedan | [5 empty] | NE | kom | 1 |  | 0
19 | Elektroda, tipa 'kuglica', za koagulaciju, višekratna, autoklavibilna ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
20 | Veress igla, dužine 150 mm, višekratna ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
21 | Veress igla, standardne dužine 120 mm, višekratna ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | kom | 5 |  | 0
22 | Rezervne membrane, a 10 kom/pak ili jednakovrijedan | [5 empty] | NE | pak | 1 |  | 0
23 | Monopolarni kabel, za Olympus resektoskope serije OES 400, za Martin i Berchtold kutore, dužine 3.5 m, autoklavibilan ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
24 | Monopolarni kabel, dužine 3.5m, autoklavibilan ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | kom | 3 |  | 0
25 | Gumeni prsten za troakare od 5.5 mm ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | kom | 3 |  | 0
26 | Adapter, Luer-Lock, višekratan, autoklavabilan ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
27 | Silikonska tuba, dimenzija 5x8 mm, duzine 1 m, višekratna, autoklavibilna ili jednakovrijedan | [5 empty] | NE | kom | 2 |  | 0
28 | Šprica, 150 ml, sa fiksnim nastavkom, višekratna ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
29 | Rezervni cilindri, za špricu pod stavkom 031 ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
30 | Troakar tuba, 11 mm, 80 mm radne dužine, sa ventilom za CO2, višekratna, autoklavibilna ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | kom | 2 |  | 0
31 | Monoplanarni kabel za TUR (monoplanarane) resekcije, višekratan, autoklavibilan, duž. 3,5 m ili jednakovrijedan | [5 empty] | NE | kom | 2 |  | 0
32 | Biplorani kabel za TUR i TCRis bipolarne resekcije za spajanje resektoskopa na "SurgMaster UES-402 kutor, višekratan, autoklavibilan, duž. 4 m ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | kom | 2 |  | 0
33 | Gumeni prsten za 11 mm troakare ili jednakovrijedan | [5 empty] | DA | kom | 3 |  | 0
34 | Jednokratne pacijent ploče za kutor Olympus UES30, a 10 kom | [5 empty] | DA | pak | 10 |  | 0
35 | Kabel za jednokratne pacijent ploče za kutor Olympus UES30 | [5 empty] | NE | kom | 1 |  | 0
36 | HF resekcijska bipolarna elektroda za TURis, osnovna omča. Sterilna, jednokratna. | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
37 | HF resekcijska bipolarna elektroda za TURis, velika omča. Sterilna, jednokratna, paket od 12 komada. | [5 empty] | DA | pak | 1 |  | 0
38 | HF resekcijska bipolarna elektroda za TURis, BAND, široka omča za vaporizaciju, 12°, sterilna, jednokratna. | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
39 | HF resekcijska bipolarna elektroda za TURis, vaporizacijska 'glijva' elektroda. Sterilna, jednokratna. | [5 empty] | NE | kom | 1 |  | 0
40 | HF resekcijska monopolarna elektroda, velika kuglica, za koagulaciju. Višekratna, autoklavna. | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
41 | Gumica za povezivanje troakara i reduktora, a 10 kom, višekratna, autoklavna | [5 empty] | DA | pak | 1 |  | 0
42 | Silikonsko crijevo za insuflator, za sukciju, višekratno, autoklavno | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
43 | Sterilni filteri za insuflaciju, L, a 10 kom | [5 empty] | NE | pak | 1 |  | 0
44 | HF elektroda, 5x330 mm, vrh tipa kukica, monopolarna, višekratna, autoklavna | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
45 | Troakar tuba koso odrezanog vrha, 5.5 mm, 80 mm radne dužine, s ventilom za CO2, višekratna, autoklavna. | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
46 | Donji dio ulaznog crijeva sa adapetrima i reflux valvom za citoskop a2911, višekratni, autoklavibilni, 00311 | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
47 | Sukcijsko irigacijska tuba, 10 mm, za a5796, a5797 | [5 empty] | NE | kom | 1 |  | 0
48 | Ulazno crijevo s 1 kanulom za spajanje na vrećicu s otopinom za citoskop a2911, silikonsko, višekratno, autoklavibilno, 00302 | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
[9 empty] | UKUPNO: | 0
Ponuda na ovom obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle i cijene, jer će se u protivnom smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.
Obavezno priložiti katalog, i u njemu naznačiti broj stavke iz obrasca "TROŠKOVNIK", a u stupcu "Potvrda karakt.proizvoda" navesti broj stranice u katalogu u kojoj se potvrđuju tražena svojstva proizvoda .
U slučaju da se nude „jednakovrijedni“ proizvodi, ponuditelj je dužan u ovom obrascu, u stupcu „Podaci o jednakovrijednosti“ navesti podatke o jednakovrijednom proizvodu (tip proizvoda, te svojstva ponuđenog proizvoda).
Ukoliko podaci o jednakovrijednim proizvodima nisu navedeni u ovom obrascu, smatrat će se da Ponuditelj nudi proizvode koje je Naručitelj naveo kao primjer.
Ponuditelj mora u ponudi na zadovoljavajući način javnom Naručitelju, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokazati da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve određene tehničkim specifikacijama.
Dostaviti uzorke za stavke kod kojih je naznačena dostava uzoraka.
Ukupno (kn):
Ponuditelj:
(naziv)
PDV (kn):
| Sveukupno (kn): | [7 empty] | (adresa)
| Mjesto Datum | [7 empty] | (potpis odgovorne osobe)
Note on M3: Upisati stopu PDV-a
Note on K3: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K4: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K5: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K6: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K7: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K8: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K9: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K10: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K11: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K12: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K13: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K14: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K15: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K16: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K17: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K18: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K19: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K20: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K21: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K22: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K23: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K24: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K25: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K26: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K27: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K28: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K29: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K30: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K31: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K32: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K33: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K34: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K35: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K36: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K37: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K38: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K39: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K40: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K41: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K42: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K43: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K44: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K45: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K46: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K47: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K48: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K49: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K50: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on M4: Upisati stopu PDV-a
Note on M5: Upisati stopu PDV-a
Note on M6: Upisati stopu PDV-a
Note on M7: Upisati stopu PDV-a
Note on M8: Upisati stopu PDV-a
Note on M9: Upisati stopu PDV-a
Note on M10: Upisati stopu PDV-a
Note on M11: Upisati stopu PDV-a
Note on M12: Upisati stopu PDV-a
Note on M13: Upisati stopu PDV-a
Note on M14: Upisati stopu PDV-a
Note on M15: Upisati stopu PDV-a
Note on M16: Upisati stopu PDV-a
Note on M17: Upisati stopu PDV-a
Note on M18: Upisati stopu PDV-a
Note on M19: Upisati stopu PDV-a
Note on M20: Upisati stopu PDV-a
Note on M21: Upisati stopu PDV-a
Note on M22: Upisati stopu PDV-a
Note on M23: Upisati stopu PDV-a
Note on M24: Upisati stopu PDV-a
Note on M25: Upisati stopu PDV-a
Note on M26: Upisati stopu PDV-a
Note on M27: Upisati stopu PDV-a
Note on M28: Upisati stopu PDV-a
Note on M29: Upisati stopu PDV-a
Note on M30: Upisati stopu PDV-a
Note on M31: Upisati stopu PDV-a
Note on M32: Upisati stopu PDV-a
Note on M33: Upisati stopu PDV-a
Note on M34: Upisati stopu PDV-a
Note on M35: Upisati stopu PDV-a
Note on M36: Upisati stopu PDV-a
Note on M37: Upisati stopu PDV-a
Note on M38: Upisati stopu PDV-a
Note on M39: Upisati stopu PDV-a
Note on M40: Upisati stopu PDV-a
Note on M41: Upisati stopu PDV-a
Note on M42: Upisati stopu PDV-a
Note on M43: Upisati stopu PDV-a
Note on M44: Upisati stopu PDV-a
Note on M45: Upisati stopu PDV-a
Note on M46: Upisati stopu PDV-a
Note on M47: Upisati stopu PDV-a
Note on M48: Upisati stopu PDV-a
Note on M49: Upisati stopu PDV-a
Note on M50: Upisati stopu PDV-a