## 2018 bolnička signalizacija II
NABAVA USLUGE POPRAVKA BOLNIČKE SIGNALIZACIJE, ev. broj nabave: 2-03-18/JN
Red. broj | Predmet radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Cijena u kn, bez PDV-a | Ukupna cijena u kn, s PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7=6x25% PDV
| Popravak postojeće bolničke signalizacije proizvođača Zettler prema slijedećim elementima: | kompl. | 1 |  | 0 | 0
OBJEKT D - I kat DNEVNA BOLNICA KIRURGIJA
1 | Centralna jedinica bolničke signalizacije za prostor "SESTRE" , model ZETTLER MEDICALL 800
- | odjelni displej | kom. | 1 |  | 0
- | napajanje 10 A | kom. | 1 |  | 0
2 | Centralna jedinica bolničke signalizacije za "SOBE PACIJENATA", model ZETTLER MEDICALL 800
- | sobna lampa s elektronikom - komplet | kom | 9 |  | 0
- | komunkacijski terminal | kom | 9 |  | 0
- | 28 - polna utičnica | kom | 13 |  | 0
- | pozivnik s mogućnosšću uključivanja svijetla | kom | 13 |  | 0
- | pozivno tipkalo | kom | 4 |  | 0
- | potezno tipkalo | kom | 4 |  | 0
3 | Instalacijski pribor i materijal | kompl. | 1 |  | 0
4 | Instalacijski kanal | m` | 70 |  | 0
5 | Ugradnja mrežne instalacije | m` | 460 |  | 0
6 | Montaža i spajanje opreme | kompl. | 1 |  | 0
7 | Puštanje sustava u rad i programiranje | kompl. | 1 |  | 0
8 | Izrada uputa za korištenje i obuka korisnika | kompl. | 1 |  | 0
OBJEKT D - I kat UROLOGIJA I PLASTIČNA KIRURGIJA
1 | Centralna jedinica bolničke signalizacije za prostor "SESTRE" , model ZETTLER MEDICALL 800
- | odjelni displej | kom. | 1 |  | 0
- | napajanje 10 A | kom. | 1 |  | 0
2 | Centralna jedinica bolničke signalizacije za "SOBE PACIJENATA" , model ZETTLER MEDICALL 800
- | sobna lampa s elektronikom - komplet | kom. | 7 |  | 0
- | komunkacijski terminal | kom. | 7 |  | 0
- | 28 - polna utičnica | kom. | 21 |  | 0
- | pozivnik s mogućnosšću uključivanja svijetla | kom. | 21 |  | 0
- | pozivno tipkalo | kom. | 6 |  | 0
- | potezno tipkalo | kom. | 6 |  | 0
3 | Instalacijski pribor i materijal | kompl. | 1 |  | 0
4 | Instalacijski kanal | m` | 110 |  | 0
5 | Ugradnja mrežne instalacije | m` | 640 |  | 0
6 | Montaža i spajanje opreme | kompl. | 1 |  | 0
7 | Puštanje sustava u rad i programiranje | kompl. | 1 |  | 0
8 | Izrada uputa za korištenje i obuka korisnika | kompl. | 1 |  | 0
OBJEKT D - I kat KARDIOLOGIJA
1 | Centralna jedinica bolničke signalizacije za prostor "SESTRE" , model ZETTLER MEDICALL 800
- | odjelni displej | kom. | 1 |  | 0
- | napajanje 10 A | kom. | 1 |  | 0
2 | Centralna jedinica bolničke signalizacije za "SOBE PACIJENATA" , model ZETTLER MEDICALL 800
- | sobna lampa s elektronikom - komplet | kom. | 4 |  | 0
- | komunkacijski terminal | kom. | 4 |  | 0
- | 28 - polna utičnica | kom. | 16 |  | 0
- | pozivnik s mogućnosšću uključivanja svijetla | kom. | 16 |  | 0
- | pozivno tipkalo | kom. | 4 |  | 0
- | potezno tipkalo | kom. | 4 |  | 0
3 | Instalacijski pribor i materijal | kompl. | 1 |  | 0
4 | Instalacijski kanal | m` | 90 |  | 0
5 | Ugradnja mrežne instalacije | m` | 540 |  | 0
6 | Montaža i spajanje opreme | kompl. | 1 |  | 0
7 | Puštanje sustava u rad i programiranje | kompl. | 1 |  | 0
8 | Izrada uputa za korištenje i obuka korisnika | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO (kn) | 0
| PDV 25% (kn) | 0
| SVEUKUPNO S PDV-OM (kn) | 0
Ponuditelj:
(naziv)
(adresa)
| Mjesto Datum |  |  | (potpis odgovorne osobe)