## PM za GEN 11
NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA ULTRAZVUČNI NOŽ GEN 11, ev. broj nabave 1-79-18/JN
Red.broj | Naziv | Proizvođač/Zemlja porijekla | Kataloški broj/Zaštićeno ime | Veličina ponuđenog pakiranja | Potvrda karakt.proizvoda (obavezno navesti br.str.iz kataloga za svaku stavku) | Dokaz jednakovrijednosti (navesti tip i svojstva ponuđenog proizvoda) | Uzorak | Jed. mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Jedinična cijena x količina | Stopa PDV-a
1 | Univerzalni pretvornik za ultrazvučni rezač/koagulator za korištenje instrumenata 5 mm i 10 mm promjera, minimalni broj aktivacija 90 | [5 empty] | DA | kom | 2 |  | 0
2 | Endoskopske škare za ultrazvučni rezač/koagulator drška u obliku pištolja, sa prilagodljivom tkivnom tehnologijom, 5 mm, dužine 23 cm | [5 empty] | NE | kom | 6 |  | 0
3 | Endoskopske škare za ultrazvučni rezač/koagulator drška u obliku pištolja, sa prilagodljivom tkivnom tehnologijom, 5 mm, dužine 36 cm | [5 empty] | DA | kom | 12 |  | 0
4 | Škarice za UZV koagulator/rezač, zakrivljene, za krvne žile do 5 mm,s ručnim kontrolama, 9 cm duge, pean drška, bez ograničenja trajanja aktivacije | [5 empty] | DA | kom | 6 |  | 0
[9 empty] | VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | 0
| Potpis i pečat ponuditelja: | [7 empty] | PDV |  | 0
[9 empty] | VRIJEDNOST S PDV-om |  | 0
Ponuda na ovom obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle i cijene, jer će se u protivnom smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.
Obavezno priložiti katalog, i u njemu naznačiti broj stavke iz obrasca "TROŠKOVNIK", a u stupcu "Potvrda karakt.proizvoda" navesti broj stranice u katalogu u kojoj se potvrđuju tražena svojstva proizvoda .
Upisati jedinične cijene i stopu PDVa- u za to predviđena mjesta, dok su matematičke formule već zadane.
Note on M4: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M5: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M6: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on Q6: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on K3: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K4: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K5: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K6: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a