## Sheet1
NABAVA MAGNETNE STOLICE ZA INKONTINENCIJU, ev. broj nabave 4-35-17/JN
St. | Opis | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (navesti br.stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji) | Proizvođač /Zemlja porijekla | Zaštićeno ime proizvoda / Kataloški broj proizvoda | Jedinica mjere | Točna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Količina x Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a
1 | MAGNETNA STOLICA ZA ZA LIJEČENJE INKONTINENCIJE I ZA TERAPIJU DISFUNKCIJE ZDJELIČNOG DNA SLIJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA I KOMPONENTI: |  |  |  |  | kom | 1 |  | 0
1.1. | dvokanalni uređaj sa stolicom za stimulaciju
1.2. | dva magnetna aplikatora na sjedećem i leđnom dijelu
1.3. | neinvazivna i bezbolna terapija koja ne zahtijeva pripremu pacijenta i kod koje pacijent sjedi u svojoj odjeći
1.4. | prilagodljiva frekvenca, intezitet i oblik signala putem LCD ekrana osjetljivog na dodir
1.5. | mogućnost naknadne nadogradnje sa ručnim FMS aplikatorima veličine L i M
1.6. | snaga magnetnog polja max. 3 Tesla
1.7. | amplitudna ili frekvencijska modulacija
1.8. | aktivno vrijeme : 1 s do 20 s
1.9. | relaksacijsko vrijeme : 1 s do 30 s
1.10. | trajanje terapije 1-60 min.
1.11. | maksimalni broj koraka u programu 8
1.12. | maksimalno trajanje svakog koraka 1 s do 20 min.
1.13. | broj standardnih programa 100
1.14. | broj slobodnih programa 72
2 | POSTOLJE ZA STOLICU |  |  |  |  | kom | 1 |  | 0
3 | KOLICA ZA UREĐAJ |  |  |  |  | kom | 1 |  | 0
[5 empty] | SVEUKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A | 0
[5 empty] | PDV | 0
Potpis i pečat ponuditelja:
[5 empty] | SVEUKUPNA VRIJEDNOST S PDV-OM | 0
NAPOMENA:
U stupcu "Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE" označiti udovoljava li nuđena roba tehničkim karakteristikama traženim od strane Naručitelja upisivanjem riječi „DA“ ili „NE“.
U stupcu "Potvrda traženih karakteristika (navesti br.stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji)" obvezno navesti broj stranice kataloga/dijela kataloga, prospekta/dijela prospekta i/ili tehničke specifikacije na kojima se dokazuju tražene tehničke karakteristike opreme.
Upisati jedinične cijene i stopu PDVa- u za to predviđena mjesta, dok su matematičke formule već zadane.
Note on I3: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K3: Nabava: Upisati stopu PDV-a
Note on I18: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K18: Nabava: Upisati stopu PDV-a
Note on I19: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K19: Nabava: Upisati stopu PDV-a