## XL
Naziv predmeta nabave: NABAVA TELEMEDICINSKE OPREME U OKVIRU EU PROJEKTA “TELE.DOC", ev. broj nabave: 4-32-21/JN
4.1. Troškovnik
Red.br. | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | MEDICINSKI SNIMAČ | komad | 1 |  | 0
2 | MEDICINSKI MONITOR | komad | 1 |  | 0
3 | KONTROLNA RUKA ZA MONITOR | komad | 1 |  | 0
4 | MEDICINSKI PROGRAM ZA VIRTUALNU SURADNJU | komad | 1 |  | 0
5 | LICENCA ZA 1 GODINU | komad | 1 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/prospekt/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu) | Proizvođač / Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina
1 | MEDICINSKI SNIMAČ SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 1
1.1 | Medicinski snimač u potpunoj HD rezoluciji do 1080p
1.2 | Interna memorija min 1TB (SSD)
1.3 | Snimač mora pružati izuzetnu kvalitetu slike i videozapisa kako bi omogućili precizne i sigurne procedure.
1.4 | Lako i brzo snimanje procedura
1.5 | Pristup "PACS" sistemu za komunikaciju i arhiviranje slika
1.6 | Mogućnost slanja slika na "PACS" sistem za komunikaciju i arhiviranje slika
1.7 | Sigurna pohrana i pristup informacijama
1.8 | Zaštita od gubitka podataka u slučaju prekida napajanja
1.9 | Snimanje video zapisa, format: min. MPEG-4
1.10 | Format slikanja: min. JPEG i BMP
1.11 | Mogućnost snimanja glasovne frekvencije
1.12 | Kompatibilnost s pisačem za ispis slika.
1.13 | Mogućnost spajanja mikrofona i kamere za audio-video komunikaciju
2 | MEDICINSKI MONITOR SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 1
2.1 | veličine minimalno 15,6ˇ
2.2 | panel osjetljiv na dodir
2.3 | HD rezolucija
3 | KONTROLNA RUKA ZA MONITOR |  |  |  | komad | 1
4 | MEDICINSKI PROGRAM ZA VIRTUALNU SURADNJU SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 1
4.1 | Medicinsko rješenje za virtualnu prisutnost koje omogućava timovima da brzo razmijene stručna mišljenja i virtualno uključe specijaliste, starije liječnike, tehničke stručnjake, voditelje obuke za aplikacije ili predstavnike proizvođača u postupak na razini cijele organizacije, na bilo kojem mjestu u svijetu i u bilo kojem trenutku
4.2 | Sudionici koji se nalaze u prostoriji i oni koji sudjeluju virtualno surađuju kao da su zajedno na istom mjestu. Baš kao što u operacijsku salu smije ući samo ovlašteno osoblje, tako se i u virtualnu sesiju smiju uključiti samo ovlašteni sudionici. Virtualni sudionici prostoriju promatraju preko nekoliko kamera i jedan drugome ukazuju na vizualne rezultate putem značajke na dodir na alatnoj traci koja omogućava označavanje/unos bilješki na endoskopskoj slici
4.3 | Dvosmjerna telestracija, mogućnost zamrzavanja video zapisa uživo, snimanje slike, daljinska kontrola s pomoću tableta ili mobilnog uređaja
4.4 | Mogućnost daljinskog pristupa sali uz odobrenje za korisnika
4.5 | Fleksibilna konfiguracija kamere, audio i video izvora
4.6 | Pristup sa značajkom na dodir za pokretanje in-suite ili kontrolne prostorije
4.7 | Pristup koji se kontrolira putem bolničkog "Active Directory"
4.8 | Način privatnosti omogućen je pritiskom na jedan gumb koji onemogućava izlazne audio i video zapise
4.9 | Mogućnost istovremenog sudjelovanja minimalno 25 virtualnih sudionika
4.10 | Daljinsko snimanje slika i video zapisa za kliničke slike i video zapise snimljene putem pristupa na daljinu
4.11 | Sigurna suradnja putem Cloud usluge koja omogućava suradnju u stvarnom vremenu s kolegama iz cijele bolnice ili iz svijeta
4.12 | Omogućava istovremeni usporedni prikaz slika
4.13 | Omogućava alat za suradnju u bolničkoj učionici
4.14 | Omogućava skrivanje povjerljivih bolničkih podataka (PHI)
4.15 | Sustav može primati ažuriranja operativnog sustava iz bolničkog IT sektora
4.16 | Kvaliteta slike minimalno 1080p
4.17 | Istovremeno promatranje minimalno 2 izvora
5 | LICENCA ZA 1 GODINU |  |  |  | komad | 1
Potpis odgovorne osobe ponuditelja: ____________________________________