## x
NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA TERAPIJU VISOKIM PROTOKOM KISIKA AIRVO2, ev. broj nabave 1-24-21/JN
Red.broj | Naziv | Proizvođač/Zemlja porijekla | Kataloški broj/Zaštićeno ime | Veličina ponuđenog pakiranja | Potvrda traženih karakteristika proizvoda (obavezno navesti br.str. u katalogu/prospektu/specifikaciji) | Jed. mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Jedinična cijena x količina | Stopa PDV-a
1 | Sustav cijevi za uređaj za terapiju visokim protokom AIRVO2, spiral, odrasli/pedijatrijski |  |  |  |  | kom | 240 |  | 0
2 | Kanila nosna za uređaj za terapiju visokim protokom AIRVO2, veličina S |  |  |  |  | kom | 5 |  | 0
3 | Kanila nosna za uređaj za terapiju visokim protokom AIRVO2, veličina M |  |  |  |  | kom | 185 |  | 0
4 | Kanila nosna za uređaj za terapiju visokim protokom AIRVO2, veličina L |  |  |  |  | kom | 130 |  | 0
5 | Nastavak za trahelanu kanilu za uređaj za terapiju visokim protokom AIRVO2 |  |  |  |  | kom | 3 |  | 0
6 | Set za dezinfekciju, spojiv s uređajem AIRVO2 |  |  |  |  | kom | 1 |  | 0
7 | Filter za uređaj AIRVO2 |  |  |  |  | kom | 10 |  | 0
8 | Sustav cijevi za terapiju visokim protokom plinova, materijalom prilagođen smanjenju stvaranja kondenzata, uključuje samopunjujuću komoricu za aktivno ovlaživanje, valvulu za kontrolu prekomjernog tlaka, spojivo s nosnom kanilom za terapiju visokim protokom i uređajem za aktivno ovlaživanje MR850, ne sadrži latex, PVC i ftalate, cijev ukupne dužine 1.75 m. |  |  |  |  | kom | 10 |  | 0
9 | Nosna kanila za terapiju visokim protokom novorođenčadi/nedonoščadi i djece, za protoke od min. 2 l/min. do max 25 L/min., izrađena od materijala koji onemogućava presavijanje i smanjuje količinu kondenzata, aplikacija i učvršćivanje pomoću jednostrano ljepljive podloge s karakteristikama hidrokoloida i čičak trakice, spojivo sa sustavom cijevi za terapiju visokim protokom plinova i uređajem za aktivno ovlaživanje MR850, ne sadrži latex, PVC i ftalate. |  |  |  |  | kom | 10 |  | 0
[5 empty] | UKUPNO BEZ PDV-a: |  |  | 0
| Potpis i pečat ponuditelja: |  |  |  | IZNOS PDV-a: |  |  | 0
[5 empty] | UKUPNO S PDV-om: |  |  | 0
Ponuda na ovom obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle i cijene, jer će se u protivnom smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.
Upisati jedinične cijene i stopu PDVa- u za to predviđena mjesta, dok su matematičke formule već zadane.
Note on I3: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on I4: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on I5: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on I6: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on I7: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on I8: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on I9: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on I10: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on I11: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K3: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on K4: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on K5: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on K6: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on K7: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on K8: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on K9: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on K10: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on K11: Upisati pripadajuću stopu PDV-a