## 002-001
NABAVA INZULINSKIH PUMPI, ev. broj nabave 1-05-19/JN
Šifra | Naziv | Proizvođač/Zemlja porijekla | Kataloški broj/Zaštićeno ime | Potvrda karakt.proizvoda (obavezno navesti br.str.iz kataloga za svaku stavku) | Jed. mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Jedinična cijena x količina | Stopa PDV-a
001 | Inzulinska pumpa sa sljedećim karakteristikama: minimalna bazalna doza od 0,025 IJ/h, mogućnost promjene bazalne doze svakih pola sata (48 različitih bazalnih doza dnevno), minimalna bolus doza 0,025IJ; tri različita oblika bolusa; funkcija za računanje doze inzulina za bolus prema individualnim postavkama; isporuka bolusa sa kompatibilnog mjerača; mogućnost spajanja pumpe sa sustavom za kontinuirano mjerenje šećera u međustaničnoj tekućini; zaustavljanje isporuke inzulina prije dostizanja donje granice; vodootporna. Mogućnost isporuke u minimalno 3 boje sukladno zahtjevu Naručitelja što podrazumijeva i isporuku maskica u boji ukoliko pumpa nije takva u originalu. |  |  |  | kom | 5 |  | 0
[6 empty] | VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | 0
| Potpis i pečat ponuditelja: |  |  |  |  | PDV |  | 0
[6 empty] | VRIJEDNOST S PDV-om |  | 0
Ponuda na ovom obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle i cijene, jer će se u protivnom smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.
Obavezno priložiti katalog, i u njemu naznačiti broj stavke iz obrasca "TROŠKOVNIK", a u stupcu "Potvrda karakt.proizvoda" navesti broj stranice u katalogu u kojoj se potvrđuju tražena svojstva proizvoda .
Ponuđeno mora zadovoljiti zahtjeve Naručitelja postavljene u ovom obrascu.
Note on J3: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on H3: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a