## PM za STERRAD
NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA PLASMA STERILIZATOR STERRAD NX, Grupa 2 - Potrošni materijal za sterilizaciju materijala u plasma sterilizatoru, ev. broj nabave 1-66-20/JN
Red.broj | Naziv | Proizvođač/Zemlja porijekla | Kataloški broj/Zaštićeno ime | Veličina ponuđenog pakiranja | Potvrda karakt.proizvoda (obavezno navesti br.str.iz kataloga za svaku stavku) | Dokaz jednakovrijednosti (navesti tip i svojstva ponuđenog proizvoda) | Uzorak | Jed. mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Jedinična cijena x količina | Stopa PDV-a
1 | Biološki indikator u ampulama za kontrolu sterilizacije vodikovim peroksidom u sterilizatoru Sterrad NX; ampule u skladu s normama: ISO 11138, ISO 13485, EN 980 (ampule kompatibilne sa inkubatorom ATTEST 1292) | [5 empty] | DA | kom | 420 |  | 0
2 | Rukavi u roli za pakiranje materijala za sterilizaciju vodikovim peroksidom, Tyvek, u skladu s normama: MDD 93/42/EEC, EN 868-5, ISO 11607-1, ISO 11140-1, ISO 13485, EN 980 dimenzija: 100 mm x 70 m | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
3 | Rukavi u roli za pakiranje materijala za sterilizaciju vodikovim peroksidom, Tyvek, u skladu s normama: MDD 93/42/EEC, EN 868-5, ISO 11607-1, ISO 11140-1, ISO 13485, EN 980 dimenzija: 150 mm x 70 m | [5 empty] | NE | kom | 4 |  | 0
4 | Rukavi u roli za pakiranje materijala za sterilizaciju vodikovim peroksidom, Tyvek, u skladu s normama: MDD 93/42/EEC, EN 868-5, ISO 11607-1, ISO 11140-1, ISO 13485, EN 980 dimenzija: 200 mm x 70 m | [5 empty] | NE | kom | 5 |  | 0
5 | Rukavi u roli za pakiranje materijala za sterilizaciju vodikovim peroksidom, Tyvek, u skladu s normama: MDD 93/42/EEC, EN 868-5, ISO 11607-1, ISO 11140-1, ISO 13485, EN 980 dimenzija: 250 mm x 70 m | [5 empty] | DA | kom | 8 |  | 0
6 | Rukavi u roli za pakiranje materijala za sterilizaciju vodikovim peroksidom, Tyvek, u skladu s normama: MDD 93/42/EEC, EN 868-5, ISO 11607-1, ISO 11140-1, ISO 13485, EN 980 dimenzija: 350 mm x 70 m | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
[9 empty] | VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | 0
| Potpis i pečat ponuditelja: | [7 empty] | PDV |  | 0
[9 empty] | VRIJEDNOST S PDV-om |  | 0
Ponuda na ovom obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle i cijene, jer će se u protivnom smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.
Upisati jedinične cijene i stopu PDVa- u za to predviđena mjesta, dok su matematičke formule već zadane.
Note on M3: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M4: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M5: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M6: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M7: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M8: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on K3: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K4: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K5: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K6: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K7: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K8: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a