## PM za LIGASURE
NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA UREĐAJ ZA ZAVARIVANJE KRVNIH ŽILA LIGASURE, ev. broj nabave 1-95-20/JN
Red.broj | Naziv | Proizvođač/Zemlja porijekla | Kataloški broj/Zaštićeno ime | Veličina ponuđenog pakiranja | Potvrda karakt.proizvoda (obavezno navesti br.str.iz kataloga za svaku stavku) | Dokaz jednakovrijednosti (navesti tip i svojstva ponuđenog proizvoda) | Uzorak | Jed. mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Jedinična cijena x količina | Stopa PDV-a
1 | Instrument (elektroda) za otvorenu kirurgiju za fuziju krvnih i limfnih žila do i uključujući 7 mm promjera, 20 cm dužine i 10 mm promjera, ručna aktivacija, prst disekcija s opcijom reza između 2 vara, sterilan | [5 empty] | DA | kom | 3 |  | 0
2 | Sterilan, jednokratan instrument za otvorene operacije, dužine osovine 23 cm, promjera 5 mm, zakrivljene čeljusti - elektroda za fuziju krvnih i limfnih žila do i uključujući 7 mm promjera, dužina čeljusti 20.3 mm, dužina reza 18.5 mm, rezanje između 2 vara, nano premaz preko čeljusti, 350 stupnjeva rotacije, ručna aktivacija | [5 empty] | NE | kom | 7 |  | 0
3 | Sterilan, jednokratan instrument za laparoskopske operacije, dužine osovine 37 cm, promjera 5 mm, zakrivljene čeljusti - elektroda za fuziju krvnih i limfnih žila do i uključujući 7 mm promjera, dužina čeljusti 20.3 mm, dužina reza 18.5 mm, rezanje između 2 vara, nano premaz preko čeljusti, 350 stupnjeva rotacije, ručna aktivacija | [5 empty] | DA | kom | 24 |  | 0
4 | Sterilan, jednokratan instrument za otvorene procedure - elektroda za fuziju krvnih žila do i uključujući 7 mm promjera, dužina osovine 18 cm, zakrivljena čeljust 14 stupnjeva, dužina čeljusti 36 mm, 180 stupnjeva rotacije, nano premaz preko čeljusti, ručna aktivacija, rezanje između 2 vara. | [5 empty] | DA | kom | 10 |  | 0
5 | Sterilan, jednokratan bipolaran instrument dužine od 12 cm, elektroda za fuziju krvnih i limfnih žila do i uključujući 3 mm promjera, čeljust dužine 1,23 cm, dužina reza 1,14 cm, rezanje između 2 vara, ručna aktivacija | [5 empty] | DA | kom | 6 |  | 0
6 | Sterilan, jednokratan instrument dužine od 21 cm, elektroda za fuziju krvnih i limfnih žila do i uključujući 7 mm promjera, zakrivljena čeljust, dužina čeljusti 20,6 mm, nano premaz preko čeljusti, rezanje između 2 vara, ručna aktivacija | [5 empty] | DA | kom | 6 |  | 0
[9 empty] | VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | 0
| Potpis i pečat ponuditelja: | [7 empty] | PDV |  | 0
[9 empty] | VRIJEDNOST S PDV-om |  | 0
Ponuda na ovom obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle i cijene, jer će se u protivnom smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.
Obavezno priložiti katalog, i u njemu naznačiti broj stavke iz obrasca "TROŠKOVNIK", a u stupcu "Potvrda karakt.proizvoda" navesti broj stranice u katalogu u kojoj se potvrđuju tražena svojstva proizvoda .
Upisati jedinične cijene i stopu PDVa- u za to predviđena mjesta, dok su matematičke formule već zadane.
Note on K3: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K4: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K5: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K6: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on M3: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M4: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M5: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on M6: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on K7: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on M7: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on K8: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on M8: Nabava: Upisati pripadajuću stopu PDV-a