## Sheet1
NABAVA USLUGE IZRADE DETALJNE ENERGETSKO INVESTICIJSKE STUDIJE S PRIJEDLOGOM MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OB DUBROVNIK (ponovljeno nadmetanje), ev. broj nabave 1-10-19/JN
|  | Jed. mjere | Kol. | Jed. cijena bez PDV-a | Ukupna cijena kn | Stopa PDV-a
St. | Opis
1. | USLUGA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - DETALJNA ENERGETSKO INVESTICIJSKA STUDIJA S IZRADOM PRIJEDLOGA MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OPĆE BOLNICE DUBROVNIK | kompl. | 1 |  | 0
1.1 | Terenski izvid uz detaljno sagledavanje svih predmetnih građevina (cca 56000 m2 gbp) u arhitektonsko- građevinskom i instalaterskom dijelu (strojarski sustavi, sustavi potrošnje vode, elektrotehnički sustavi) i utvrđivanje svih relevatnih podataka za odrađivanje daljnjih stavki ponude.
1.2 | Izrada proračuna potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje za postojeće stanje
1.3 | Izrada prijedloga mjera poboljšanja energetske učinkovitosti u građevinsko - arhitektonskom dijelu
1.4 | Izrada prijedloga mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti u dijelu:
- elektrotehničkih instalacija: sustava rasvjete, napajanja električnom energijom sustava grijanja,te triju trafostanica
- hlađenja, klimatizacije, ventilacije i pripreme potrošne tople vode
- sustava daljinskog očitanja potrošnje vode i energije
1.5 | Izrada prijedloga mjera za poboljšanje učinkovitosti u dijelu strojarskih instalacija, akceptirajući:
- sustave rekuperacije i regeneracije energije otpadnog zraka iz klima komora
- definiciju područja i zona ventilacije i klimatizacije prema funkcionalnosti
- kontrolu postojećih količina zraka prema važećim kriterijima
- mogućnost korištenja kondenzacijske topline
- mogućnost ugradnje energetski učinkovitih crpki za distribuciju ogrijevne i rashladne energije
- solarnu energiju
- regulaciju sustava i CNUS - centralno nadzorni upravljački sustav
1.6 | U sklopu regulacije sustava i CNUS - centralnog nadzornog upravljačkog sustava potrebno je sagledati:
- postojeću regulaciju za upravljanje sustavima za pripremu toplinske energije
- postojeću regulaciju za upravljanje sustavima za pripremu rashladne energije
- postojeću regulaciju raspodjelu toplinske energije
- postojeću regulaciju raspodjelu rashladne energije
- postojeću regulaciju pripremu tople sanitarne vode
- postojeću regulaciju distribucije tople sanitarne vode
- zone i mogućnosti postojeće lokalne regulacije prostornih temperatura
- mogućnost povezivanja trafostanica na CNUS
- postojeće stanje CNUS-a počevši od svih mikroprocesorskih kontrolera u elektro ormarima (strojarnice B1, D1…..), XL10 i Serval regulatora terminalnih jedinica, volumnih regulatora, PPZ-i kao i njihove međuveze i konekcije s TCP/IP mrežom same bolnice, odnosno s postojećim server računalom.
1.7 | Izrada prijedloga mjera za poboljšanje CNUS - centralnog nadzornog upravljačkog sustava na način da se osigura još sigurniji i kvalitetniji CNUS, te predvidjeti sve smjernice i zadatke prema konačnoj realizaciji i uspostavi novog sustava nadzora glavnih parametara centralne klimatizacije i grijanja, a koji će moći odgovoriti kako na trenutne tako i na sve buduće zahtjeve za postizanjem i održavanjem ambijetalnih i mikroklimatskih parametara prostora.
1.8 | U sklopu razmatranja mogućnosti ugradnje energetski učinkovitih crpki za distribuciju ogrijevne i rashladne energije potrebno je izvršiti analizu postojećih crpki koja uključuje: - ukupnu energetsku provjeru crpki - reviziju glavnih crpki
1.9 | Ukupnom energetskom provjerom crpki obuhvatiti:
- prikupiti podatke u ugrađenim crpkama (tip crpke i proizvođač, godina proizvodnje, snaga motora crpke, regulabilnost crpke, nominalni protok i visina dobave crpke, te dimenziju cjevovoda na koji je instalirana
- za svaku postojeću crpku treba odrediti profil opterećenja (model regulacije u kojem bi radila, te broj radnih sati)
- temeljem prikupljenih podataka o crpkama, te profila opterećenja treba odrediti optimalne energetski učinkovite tipove novih crpki koje bi ih mijenjale, te napraviti za svaku crpku poseban izračun isplativosti zamjene starih crpki sa novima
- u izračunu treba uzeti u obzir cijene novih crpki, trošak montaže novih i demontaže starih, utrošak energije (uz pretpostavku da svake godine cijena električne energije raste 3%), te rezervnih dijelova i održavanja kroz 15 godina. Isto tako za postojeće se treba izračunati potrošnja (po istim uvjetima i profilu opterećenja), te cijenu rezervnih dijelova i održavanja.
- Iz gore navedenog treba proizaći usporedba postojećih tipova crpki s novopredloženima, s prikazanim vremenom otplate novih crpki kroz uštedu električne energije, za svaku crpku posebno kako bi se moglo odrediti najisplativije korake u zamjeni starih crpki s novim.
1.10 | Revizijom glavnih crpki obuhvatiti detaljnu energetsku analizu s mjerenjem parametara, koja uključuje:
- za svaku od 4 glavne crpke treba mjerenjem utvrditi profil opterećenja. To uključuje istovremeno mjerenje radnih parametara (očitavanje u istom trenutku mjerenih podataka protoka, visine dobave crpke i potrošnje električne energije), te spremanje tih izmjerenih parametara u Data Loger, kako bi se odredio stvaran profil opterećenja crpke i stvarna potrošnja
- temeljem prikupljenih podataka o glavnim crpkama, te izmjerenog profila opterećenja i potrošnje treba odrediti optimalne energetski učinkovite tipove novih crpki koje bi ih mijenjale, te napraviti za svaku crpku poseban izračun isplativosti zamjene starih crpki s novim prema predlošku navedenom u prethodnoj stavci
1.11 | Izrada sumarnog prijedloga mjera poboljšanja energetske učinkovitosti s iskazom kumulativnih ušteda energije i vode (arhitektonsko- građevinski dio, strojarski sustavi, sustavi potrošnje vode, elektrotehnički sustavi)
1.12 | Analiza i modeliranje potrošnje energenata temeljem podataka o mjerenjima i potrošnji
1.13 | Izrada idejnog rješenja za izgradnju sunčane elektrane OB Dubrovnik
1.14 | Izrada 3D modela svih predmetnih građevina (cca 56000 m2 gbp) u licenciranom BIM programu u skladu sa suvremenim trendovima u projektiranju. Naručitelj želi imati navedeni model u svrhu daljnjih faza projektiranja.
1.15 | Izrada tri varijante idejnog rješenja novog vizualnog identiteta građevine u arhitektonsko - građevinskom dijelu) sa 3D prikazima i rješenjima tipčnih detalja izvedbe, od kojih će Naručitelj odabrati jedno za daljnu razradu u glavnom projektu
1.16 | Investicijska studija s aproksimativnim troškovnikom energetske obnove u svim segementima
|  | UKUPNO BEZ PDV-A |  | 0
Potpis i pečat Ponuditelja:
|  | PDV |  | 0
____________________________
|  | UKUPNO S PDV-OM |  | 0
Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a dok su matematičke formule već zadane.
Note on E6: Upisati jediničnu cijenu
Note on G6: Upisati pripadajuću stopu PDV-a