## Sheet1
NABAVA USLUGE IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA GRAĐEVINE I INSTALACIJA OB DUBROVNIK, ev. broj nabave 1-55-18/JN
|  | Jed. mjere | Kol. | Jed. cijena bez PDV-a | Ukupna cijena kn | Stopa PDV-a
St. | Opis
1. | USLUGA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA GRAĐEVINE I INSTALACIJA OPĆE BOLNICE DUBROVNIK | kompl. | 1 |  | 0
1.1. | Izrada detaljnog snimka postojećeg stanja u građevinsko- arhitektonskom dijelu, sa svim potrebnim grafčkim i tekstualnim prilozima, temeljem dostavljenih podataka i informacija o zgradi, a na osnovu prikupljanja postojeće tehničke dokumentacije, terenskim snimanjem nedostajućeg i/ili izmijenjenog dijela građevine OB Dubrovnik
1.2. | Kontrolni izmjeri na lokaciji
1.3. | Definiranja građevinskih elemenata i proračuna građevinske fizike zgrade (vanjska ovojnica zgrade, utvrđivanje temperaturnih zona)
1.4. | Pregled krovnih površina i parkirališta, provjera i pregled GRO-a i TS-a
1.5. | Izrada snimke postojećeg stanja elektrotehničkih instalacija sustava rasvjete, napajanja električnom energijom sustava grijanja, hlađenja, klimatizacije, ventilacije i pripreme potrošne tople vode, sustava daljinskog očitanja potrošnje vode i energije te triju trafostanica
1.6. | Prikupljanje postojeće strojarske dokumentacije, informacija i podataka o postojećim strojarskim sustavima bolnice (instalacija grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije, priprema potrošne tople vode, priprema omekšane vode, digitalna regulacije, centralno nadzorni upravljački sustav CNUS), selekcciija potrebne dokumentacije, prikupljanje podataka o energetskoj bilanci i računima o utrošku energenata
1.7. | Izrada snimke postojećeg stanja kotlovnice, svih strojaranica, podstanica i vanjskih uređaja s izradom shema u arhitektonskom nacrtu postojećeg stanja
1.8. | Izrada snimke postojećeg stanja kotlovnice, svih strojaranica, podstanica i vanjskih uređaja s izradom shema u arhitektonskom nacrtu posojećeg stanja
1.9. | Izrada snimke postojećih cirkulacijskih crpki
1.10. | Izrada snimke postojećeg centralnog nadzornog upravljačkog sustava CNUS
|  | UKUPNO BEZ PDV-A |  | 0
Potpis i pečat Ponuditelja:
PDV
____________________________
|  | UKUPNO S PDV-OM |  | 0
U cijenu je uključena izrada Elaborata o istražnim radovima s ocjenom stanja predmetne konstrukcije, te će se dati mišljenje o podobnosti konstrukcije za prenamjenu postojeće zgrade u Metkoviću (zgrada bivšeg Suda) u zgradu namjene za dnevnu bolnicu.
Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a dok su matematičke formule već zadane.
Note on E6: Upisati jediničnu cijenu
Note on G6: Upisati stopu PDV-a