## PM za VALLEYLAB
NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA KUTORE PODIJELJENIH 2 GRUPE, Grupa 1 - NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA ZA KUTORE VALLEYLAB, ev. broj nabave 1-42-21/JN
Red.broj | Naziv | Proizvođač/Zemlja porijekla | Kataloški broj/Zaštićeno ime | Veličina ponuđenog pakiranja | Potvrda karakt.proizvoda (obavezno navesti br.str.iz kataloga za svaku stavku) | Dokaz jednakovrijednosti (navesti tip i svojstva ponuđenog proizvoda) | Uzorak | Jed. mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Jedinična cijena x količina | Stopa PDV-a
1 | Neutralna elektroda, dvodijelna, jednokratna, s Polyhesive hidrogelom, za pacijente preko 13.6 kg, postavljanja za kutor VALLEYLAB | [5 empty] | DA | kom | 1700 |  | 0
2 | Neutralna elektroda dječja, dvodijelna, jednokratna, s Polyhesive hidrogelom, za pacijente od 2,7 kg do 13,6 kg tjelesne mase, s kabelom dužine 2.7 m, postavljanja za kutor VALLEYLAB | [5 empty] | NE | kom | 25 |  | 0
3 | Kabel za spajanje neutralnih dvodijelnih Polyhesive elektroda za pacijente preko 13.6 kg tjelesne mase za kutor VALLEYLAB | [5 empty] | DA | kom | 5 |  | 0
4 | Elektrokirurška olovka s ručnom aktivacijom, silikonski kabel dužine 4.6 m, 3-pinska konekcija, sa višekratnim nožićem, sterilizacija parom ili ETO, za do 50 korištenja, za kutor VALLEYLAB | [5 empty] | DA | kom | 30 |  | 0
5 | Elektroda nož, ukupne dužine 6,2 cm i aktivne dužine 2,54 cm, sterilna, od nehrđajućeg čelika jednokratna, za kutor VALLEYLAB | [5 empty] | DA | kom | 900 |  | 0
6 | Elektroda igla, dužine 7,2 cm i aktivne dužine 2,8 cm, sterilna, jednokratna za kutor VALLEYLAB | [5 empty] | NE | kom | 400 |  | 0
7 | Elektroda igla fina, ukupne dužine 5.4 cm i aktivne dužine 3 mm, radijus vrha 0.06 mm, sterilna, jednokratna, za kutor VALLEYLAB | [5 empty] | NE | kom | 30 |  | 0
8 | Elektroda nož, produžena, dužina 16.51 cm i aktivne dužine 2.54 cm, sterilna, od nehrđajućeg čelika, jednokratna, za kutor VALLEYLAB | [5 empty] | DA | kom | 250 |  | 0
9 | Elektroda bipolarna, izolirana, višekratna, dužine 17.8 cm i širine vrha 1.5 mm, za kutor VALLEYLAB | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
10 | Elektroda bipolarna, izolirana, višekratna, bajonet oblika, dužine 19,7 cm i širine vrha 1,5 mm za kutor VALLEYLAB | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
11 | Elektroda bipolarna, izolirana, višekratna, bajonet oblika, dužine 19.1 cm i širine vrha 0.7 mm, za kutor VALLEYLAB | [5 empty] | NE | kom | 1 |  | 0
12 | Konekcija za bipolarne pincete 3,6 m, višekratna, za kutor VALLEYLAB | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
13 | Nožni prekidač za kontrolu bipolarnih instrumenata na postojećem Vallelylab generatoru, kupolasti, dužina kabla 4.6 m | [5 empty] | NE | kom | 1 |  | 0
14 | Čistač za elektrode, sterilni, adhezivna stražnja strana, dimenzije 5.08 cm x 5.08 cm, jednokratni | [5 empty] | DA | pak | 3 |  | 0
15 | Bipolarna pinceta, bajonet oblik, dužine 19-20 cm, debljina vrha 0,7 mm, izolirana, višekratna | [6 empty] | kom | 1 |  | 0
16 | Bipolarna pinceta, bajonet oblik, dužine 23 cm, vrhovi zakrivljeni prema gore, debljina maksimalno 0.7 mm, višekratna | [6 empty] | kom | 1 |  | 0
17 | Bipolarna pinceta, bajonet oblik, dužine 23 cm, vrhovi zakrivljeni prema gore, ušiljena, precizni vrhovi, višekratna | [5 empty] | DA | kom | 1 |  | 0
18 | Bipolarna pinceta, bayonet oblik, dužine 25 cm, vrhovi deljine 1,2 mm, višekratna | [5 empty] | NE | kom | 1 |  | 0
19 | Kabel za bipolarne pincete, dužine minimalno 4.5 m, US konektor | [5 empty] | DA | kom | 2 |  | 0
20 | Kabel za bipolarne pincete, dužine minimalno 4.5 m, EU konektor | [6 empty] | kom | 2 |  | 0
[9 empty] | VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | 0
| Potpis i pečat ponuditelja: | [7 empty] | PDV
[9 empty] | VRIJEDNOST S PDV-om |  | 0
Ponuda na ovom obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene artikle i cijene, jer će se u protivnom smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.
Upisati jedinične cijene i stopu PDVa- u za to predviđena mjesta, dok su matematičke formule već zadane.
Note on K3: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K4: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K5: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K6: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K7: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K8: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K9: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K10: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K11: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K12: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K13: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K14: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K15: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K16: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K17: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K18: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K19: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K20: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K21: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K22: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on M3: Upisati stopu PDV-a
Note on M4: Upisati stopu PDV-a
Note on M5: Upisati stopu PDV-a
Note on M6: Upisati stopu PDV-a
Note on M7: Upisati stopu PDV-a
Note on M8: Upisati stopu PDV-a
Note on M9: Upisati stopu PDV-a
Note on M10: Upisati stopu PDV-a
Note on M11: Upisati stopu PDV-a
Note on M12: Upisati stopu PDV-a
Note on M13: Upisati stopu PDV-a
Note on M14: Upisati stopu PDV-a
Note on M15: Upisati stopu PDV-a
Note on M16: Upisati stopu PDV-a
Note on M17: Upisati stopu PDV-a
Note on M18: Upisati stopu PDV-a
Note on M19: Upisati stopu PDV-a
Note on M20: Upisati stopu PDV-a
Note on M21: Upisati stopu PDV-a
Note on M22: Upisati stopu PDV-a
Note on L24: Upisati iznos PDV-a