## Troškovnik
Predmet usluge | Jed.mjere | Broj mjeseci za koje je predviđeno održavanje | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna godišnja cijena usluge u kn, bez PDV-a | Ukupna godišnja cijena usluge u kn, s PDV-om
1 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7=6xPDV
Usluga održavanja sustava za podršku poslovnim aplikacijama SPIN-ZIS, ev. broj nabave 2-108-19/JN obuhvaća | mjesec | 12 |  | 0 | 0
KOREKTIVNO ODRŽAVANJE podrazumijeva
Stalne aktivnosti Izvršitelja i Naručitelja na detekciji i otklanjanju grešaka koje onemogućuju normalno operativno korištenje računalnog poslužiteljskog sustava Naručitelja
PREVENTIVNO ODRŽAVANJE podrazumijeva
Stalne aktivnosti Isporučitelja i Naručitelja na uočavanju potencijalnih problema prije nego oni izazovu zastoje u radu i onemoguće normalno operativno funkcioniranje računalnog poslužiteljskog sustava Naručitelja
PROAKTIVNO ODRŽAVANJE podrazumijeva
dogovorene aktivnosti Isporučitelja i Naručitelja na usavršavanju i optimizaciji instaliranih rješenja u cilju bolje iskoristivosti resursa i povećanja učinkovitosti korištenja računalnog poslužiteljskog sustava Naručitelja u cjelini. Ovo održavanje također obvezuje Izvršitelja na instalaciju prethodno dogovorenih potrebnih nadogradnji postojećih servisa, sistemskog i aplikativnog softvera kao i poslove prilagodbe novoinstaliranih poslužitelja u virtualni cluster.
Potpis ponuditelja:______________________________________________
SPECIFIKACIJA RAČUNALNOG POSLUŽITELJSKOG SUSTAVA ZA PODRŠKU POSLOVNIM APLIKACIJAMA „SPIN-ZIS”
Poslužiteljski računalni sustav Opće Bolnice Dubrovnik sastoji se od:
1. Tri fizička poslužitelja koja sačinjavaju visokodostupan virtualizacijski cluster povezan na centralni sustav za pohranu podataka
2. Pet fizičkih poslužitelja koji sačinjavaju logičku cijelinu terminal clustera (RDS farme)
3. Visoko dostupnog sustava za pohranu podataka
4. Visoko dostupne mrežne okosnice za povezivanje poslužitelja na ralunalnu mrežu Bolnice te sustav za pohranu podataka
5. Sustav za sigurnostnu pohranu podataka i izradu kopija virtualnih poslužitelja
Servisi
1. Fizički vatrozid i redundantan pristup Internetu
2. Primanje i slanje elektroničke pošte
3. Automatsko upravljanje elektroničkom poštom
4. Automatsko provjeravanje sadržaja elektroničke pošte, detekcija i uklanjanje virusa, crva i trojanskih konja
5. Zaštita od neželjene elektroničke pošte reklamnog sadržaja
6. Web poslužitelj, WebMail
7. HTTP Proxy (content-type filtering)
8. DNS poslužitelje
9. IDS, IPS, ESM (Intruder Detection System, Intruder Prevention System, Emergency System Monitor)
10. VPN (Virtual Private Network) tj. Spajanje na sustav korištenjem Interneta kao komunikacijske infrastrukture
11. Windows AD posluzitelje
Sistemski software
1. OS: Windows Server 2016 Standard, Windows Server 2016 Datacentar, Ubuntu 18.04
2. Nginx, Apache
3. Freeradius
4. Elasticsearch, Kibana, Logstash
5. Postfix, Dovecot
6. Zabbix, Nagios
7. Bind
8. SSH
9. Software za backup Windows poslužitelja Veeam