## DEF
Naziv predmeta nabave: NABAVA PREGLEDNIH STOLOVA ZA POTREBE DNEVNE BOLNICE METKOVIĆ, ev. broj nabave: 4-85-19/JN
4.1. Troškovnik
RB | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | PREGLEDNI STOL S HIDRAULIČNIM PODEŠAVANJEM VISINE | komad | 2 |  | 0
2 | PREGLEDNI STOL S ELEKTRIČNIM PODEŠAVANJEM VISINE | komad | 4 |  | 0
3 | STOLICA/STOL ZA GINEKOLOŠKE PREGLEDE | komad | 1 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu ako je primjenjivo) | Proizvođač / Zaštićeno ime ili kataloški broj (ako je primjenjivo) | Jedinica mjere | Točna količina
1 | Pregledni stol s hidrauličnim podešavanjem visine |  |  |  | kom | 2
1.1 | Stol za preglede dvosekcijski s hidrauličkim podešavanjem visine
1.2 | Stol je presvučen bešavnom presvlakom, vodonepropusnom medicinskom umjetnom kožom s antimikrobnom zaštitom.
1.3 | Debljina presvlake min. 4 cm.
1.4 | Dužina uzglavlja najmanje 45 cm.
1.5 | Dužina nožnog dijela najmanje 150 cm.
1.6 | Regulacija nagiba uzglavlja, u rasponu minimalno - 27° do +50⁰ mehanički, s pomoću kombinirane uljano-plinske opruge.
1.7 | Podešavanje visine ležajne plohe putem hidraulične pumpe, 50 cm ili niže do 90 cm ili više.
1.8 | Postolje metalno- inox s 4 dvostruka kotača promjera min. 75 mm. s kočnicama i centralnim kočenjem. Kotačima se upravlja s jednog mjesta, sa strane uzglavlja/podnožja stola
1.9 | Postolje stola u cijelosti zatvoreno ABS poklopcem radi lakšeg čišćenja i veće sigurnosti
1.10 | U slučaju neuporabe kotača isti se dižu, stol je fiksiran na četiri noge čiji donji dijelovi moraju biti gumirani kako se stol ne bi pomicao tijekom pregleda.
1.11 | Isporučiti sa držačem role papira (montiran ispod uzglavlja ili nožnog dijela), te parom sklopivih ograda
1.12 | Nosivost stola min 180 kg.
1.13 | Duljina stola minimalno 200 cm, širina minimalno 65 cm.
2 | Pregledni stol s električnim podešavanjem visine |  |  |  | kom | 4
2.1 | Stol za preglede dvosekcijski s električnim podešavanjem visine
2.2 | Stol je presvučen bešavnom presvlakom, vodonepropusnom medicinskom umjetnom kožom s antimikrobnom zaštitom.
2.3 | Debljine presvlake min. 4 cm.
2.4 | Dužina uzglavlja najmanje 45 cm.
2.5 | Dužina nožnog dijela najmanje 150 cm.
2.6 | Visina stola je električno namjestiva – pritiskom na kružni prekidač koji u cijelosti okružuje postolje stola.
2.7 | Visina stola se mora namještati s bilo koje strane ležaja.
2.8 | Regulacija nagiba uzglavlja, u rasponu minimalno - 27° do +50⁰ s pomoću kombinirane uljano-plinske opruge.
2.9 | Podešavanje visine ležajne plohe u minimalnom rasponu od 50 cm ili niže do 90 cm ili više.
2.10 | Postolje metalno- inox s 4 dvostruka kotača promjera min. 75 mm. s kočnicama i centralnim kočenjem. Kotačima se upravlja s jednog mjesta, sa strane uzglavlja/podnožja stola
2.11 | Postolje stola u cijelosti zatvoreno ABS poklopcem radi lakšeg čišćenja i veće sigurnosti
2.12 | U slučaju neuporabe kotača isti se dižu, stol je fiksiran na četiri noge čiji donji dijelovi moraju biti gumirani kako se stol ne bi pomicao tijekom pregleda.
2.13 | Isporučiti sa držačem role papira (montiran ispod uzglavlja ili nožnog dijela), te parom sklopivih ograda
2.14 | Nosivost stola min 180 kg.
2.15 | Duljina stola minimalno 200 cm, širina minimalno 65 cm.
3 | Stolica/stol za ginekološke preglede |  |  |  | kom | 1
3.1 | Podnožje stola i podizni stupi pokriveni oblogom radi lakšeg čišćenja
3.2 | Ležna ploha širine minimalno 60 cm presvučena eko kožom u boji po izboru naručitelja
3.3 | Podešavanje elektro motorom iz položaja stolice u položaj preglednog ležaja
3.4 | Ležna ploha podijeljena u tri segmenta: sjedni dio s izrezom, dužine minimalno 40 cm, leđni dio dužine minimalno 50 cm, dio za glavu dužine minimalno 40 cm.
3.5 | Visina stola podesiva električno minimalno u rasponu od 65 do 90 cm (± 10 cm)
3.6 | Električno podešavanje leđnog dijela u minimalnom rasponu od 0° do 50°, putem nožne komande s mogućnošću memoriranja min. 3 karakteristična položaja
3.7 | Sjedalo namjestivo električno (Tr/Atr) putem nožne komande u minimalnom rasponu od 0° do 20°
3.8 | Potkoljenični držači za noge, mogu se podešavati ili po potrebi skinuti, tapecirani eko kožom
3.9 | Izvlačna inox posuda na zaokretnom nosaču.
3.10 | Držač papira
3.11 | LED lampa na držaču koji se može pričvrstiti s obje strane stola
3.12 | Nosivost stola minimalno 150 kg
3.13 | Odvojivi rukohvati
3.14 | Medicinska šina
3.15 | Stepenica
3.16 | Ukupna dimenzija minimalno 140x80 cm (± 5%)