## VIDEOBRONHOSKOP
Naziv predmeta nabave: NABAVA TERAPEUTSKOG VIDEOBRONHOSKOPA, ev. broj nabave: 1-101-19/JN
4.1. Troškovnik
RB | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | HDTV TERAPEUTSKI VIDEOBRONHOSKOP | komad | 1 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu ako je primjenjivo) | Proizvođač / Zaštićeno ime ili kataloški broj (ako je primjenjivo) | Jedinica mjere | Točna količina
1 | Fleksibilni HDTV terapeutski videobronhoskop |  |  |  | komad | 1
1.1 | Vanjski promjer distalnog kraja max. 6,2 mm
1.2 | Radna dužina 600 mm (+/- 5%)
1.3 | Optički sistem - vidno polje max. 120 °
1.4 | Dubina vidnog polja max. 3-100 mm
1.5 | Promjer radnog kanala 2,8 mm
1.6 | Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra za uočavanje promjena na tkivu i sitnih lezija
1.7 | Promjer insercijske tube max. 6,0 mm
1.8 | Minimalna vidljiva udaljenost 3 mm od distalnog vrha
1.9 | Minimalni otklon gore/dolje 180/130 °
1.10 | Kompatibilan za laserske procedure
1.11 | Funkcija rotacije insercijske tube do 120 ° u lijevu i desnu stranu
1.12 | Elektroničko uvećavanje od 1,2x do 1,5x za bolju observaciju
1.13 | Kompatibilan s instrumentima za elektrokauterizaciju
1.14 | Kompatibilan s postojećim HDTV videoprocesorom i izvorom svijetla CV, CLV-190
1.15 | Jednododirno vodootporno kučište elektroničkog konektora bez video - driver modul konveretera
1.16 | HDTV kvaliteta slike
Note on H4: Upisati pripadajuću stopu PDV-a