## XL
Naziv predmeta nabave: NABAVA TRANSPORTERA HRANE, ev. broj nabave: 2-38-22/JN
4.1. Troškovnik
Red.br. | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | TRANSPORTER HRANE S DVOJA VRATA ZA 20 POSLUŽAVNIKA | komad | 4 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/prospekt/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu) | Proizvođač / Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina
1 | TRANSPORTER HRANE S DVOJA VRATA ZA 20 POSLUŽAVNIKA SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 4
1.1 | Termički izolirana kolica za transport pladnjeva.
1.2 | Kolica s 2 pretinca i s 2 vrata.
1.3 | Tijelo transportera i vrata zatvoreni dvoslojno, termički izolirani ispunom od poliuretanske tvrde pjene minimalne debljine 30 mm.
1.4 | Dvoslojna vrata na šarkama: otvaranje za 270°, a pri otvorenim vratima ugrađeno sigurno zaključavanje pomoću prihvatnika s oprugom i pozicionirano na dnu transportnih kolica. Vrata posjeduju brtveni profil s mogućnošću skidanja.
1.5 | Vrata u otvorenom položaju (zaključana) moraju biti unutar tračnice branika kako bi se spriječila oštećenja.
1.6 | Brava za vrata mora biti postavljena okomito na sredini, mora biti samozatvarajuća i dizajnirana za sigurnost od nenamjernog otvaranja u transportu.
1.7 | Šarke vrata zavarene i zaštićene od udaraca tako da se nalaze unutar debljine štitnika.
1.8 | Kapacitet kolica: 20 Euronorm poslužavnika (pladnjeva).
1.9 | Umetanje pladnjeva: po dužini.
1.10 | Razmak između vodilica za umetanje pladnjeva: u rasponu od 110 do 115 mm.
1.11 | Dimenzije transportera: 1125x785x1685 mm +/- 2% (ukupna dužina I širina s odbojnicima I ukupna visina od poda).
1.12 | Ugrađena 4 kotača od čega su 2 kotača fiksna, a 2 okretna s kočnicom. Svi kotači su promjera min. 200 mm, elastični, puna guma, a kućište kotača je od nehrđajućeg čelika.
1.13 | Kolica imaju dvije okomite, ergonomski postavljene ručke za guranje ugrađene na obje kraće strane kolica, koje moraju biti ugrađene unutar tračnice branika kako bi se spriječilo priklještenje ruku prilikom prolaska kroz vrata i uske hodnike. Ručke dostupne i kada su vrata u otvorenom položaju.
1.14 | Težina transportnih kolica (bez pladnjeva): 120 kg +/- 10 %.
1.15 | Zaštitna odbojna letva naokolo za zaštitu kolica, izrađena od tvrdog polietilena, minimalne debljine 60 mm.
1.16 | Ugrađena vučna šipka i spojnica.