## Sanacija parnog kotla br. 1
NABAVA USLUGE POPRAVKA IINFUZOMATA I PERFUZORA PROIZVOĐAČA "BRAUN", ev. broj nabave: 1-27-17/JN
Red. broj | Predmet radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Cijena u kn, bez PDV-a | Ukupna cijena u kn, s PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7=6x25% PDV
| Popravak infuzijskih volumetrijskih pumpi i infuzijskih volumetrijskih pumpi sa štrcaljkom, prema slijedećim elementima: | kompl. | 1 |  | 0 | 0
OBJEKT D - I kat - KORONARNA JEDINICA
1 | INFUSOMAT FMS, sn 42151 | kompl. | 1 |  | 0
- | RECHARGEABLE BATTERY W/ | kom. | 1 |  | 0
- | MEMBRANE KEYPAD WITH SUPP. PLA | kom. | 1 |  | 0
- | DOOR FRAME INF. FMS | kom. | 1 |  | 0
- | HINGE UNIT | kom. | 1 |  | 0
- | AIR SENSORE, INF. FMS+P | kom. | 1 |  | 0
- | FOOT STAND COMPLETE, INF. FM | kom. | 2 |  | 0
- | BLIND PLUG | kom. | 10 |  | 0
- | 220-240V UNIT CABLE | kom. | 1 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
2 | INFUSOMAT FMS, sn 42162 | kompl. | 1 |  | 0
- | RECHARGEABLE BATTERY W/ | kom. | 1 |  | 0
- | FOOT STAND COMPLETE, INF. FM | kom. | 2 |  | 0
- | AIR SENSORE, INF. FMS+P | kom. | 1 |  | 0
- | DROP SENSOR COMPLETE | kom. | 1 |  | 0
- | FRONT PANEL, INF. FM | kom. | 1 |  | 0
- | BLIND PLUG | kom. | 10 |  | 0
- | 220-240V UNIT CABLE | kom. | 1 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
OBJEKT D - I kat - KARDIOLOGIJA
3 | INFUSOMAT FMS, sn 42135 | kompl. | 1 |  | 0
- | DROP SENSOR COMPLETE | kom. | 1 |  | 0
- | RECHARGEABLE BATTERY W/ | kom. | 1 |  | 0
- | AIR SENSORE, INF. FMS+P | kom. | 1 |  | 0
- | BUZZER | kom. | 1 |  | 0
- | FOOT STAND COMPLETE, INF. FM | kom. | 2 |  | 0
- | SEALING MEMBRANE | kom. | 1 |  | 0
- | 220-240V UNIT CABLE | kom. | 1 |  | 0
- | BLIND PLUG | kom. | 10 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
4 | INFUSOMAT FMS, sn 42248 | kompl. | 1 |  | 0
- | RECHARGEABLE BATTERY W/ | kom. | 1 |  | 0
- | DROP SENSOR COMPLETE | kom. | 1 |  | 0
- | LOUDSPEAKER INF. FMS | kom. | 1 |  | 0
- | FOOT STAND COMPLETE, INF. FM | kom. | 2 |  | 0
- | 220-240V UNIT CABLE | kom. | 1 |  | 0
- | BLIND PLUG | kom. | 10 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
OBJEKT D - I kat - KORONARNA JEDINICA
5 | INFUSOMAT FMS, sn 42176 | kompl. | 1 |  | 0
- | LOUDSPEAKER INF. FMS | kom. | 1 |  | 0
- | DROP SENSOR COMPLETE | kom. | 1 |  | 0
- | RECHARGEABLE BATTERY W/ | kom. | 1 |  | 0
- | FOOT STAND COMPLETE, INF. FM | kom. | 1 |  | 0
- | FINGER PUMP, INF. FMS | kom. | 2 |  | 0
- | DOOR FRAME INF. FMS | kom. | 1 |  | 0
- | FRONT PANEL, INF. FM | kom. | 1 |  | 0
- | BLIND PLUG | kom. | 1 |  | 0
- | MOTOR WITH PINION | kom. | 10 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
OBJEKT D - I kat - JEIDNICA INTENZIVNOG LIJEČENJA
6 | PERFUSOR SPACE, sn 84583 | kompl. | 1 |  | 0
- | DRIVE UNIT PSP | kom. | 1 |  | 0
- | LC-DISPLAY SP | kom. | 1 |  | 0
- | PROTECTION CAP | kom. | 1 |  | 0
- | HOUSING FOOT SP | kom. | 4 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 9 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, NADOGRADNJA SOFTWARE-as, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
7 | PERFUSOR SPACE, sn 84618 | kompl. | 1 |  | 0
- | AKKUMODUL SP PIN | kom. | 1 |  | 0
- | DRIVE PSP COMPLETE GREEN CLAWS | kom. | 1 |  | 0
- | SYRINGE HOLDER FIXATION | kom. | 1 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 5 |  | 0
- | HOUSING FOOT SP | kom. | 4 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, NADOGRADNJA SOFTWARE-as, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
8 | PERFUSOR SPACE, sn 84611 | kompl. | 1 |  | 0
- | LC-DISPLAY SP | kom. | 1 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 9 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, NADOGRADNJA SOFTWARE-as, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
9 | SPACE COVER COMFORT, sn 25778 | kompl. | 1 |  | 0
- | SPCC HOUSING UPPER & BOTTOM | kom. | 1 |  | 0
- | PROCESSOR PCB SPCC | kom. | 1 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 5 |  | 0
- | TUBE GUIDE SPS | kom. | 8 |  | 0
- | 220-240V UNIT CABLE | kom. | 1 |  | 0
- | FRONT HOUSING SPS | kom. | 1 |  | 0
- | REAR PANEL HOUSING SPS | kom. | 1 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 15 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
10 | PERFUSOR SPACE, sn 88784 | kompl. | 1 |  | 0
- | FRONT FLAP WITH KEYBOARD PSP | kom. | 1 |  | 0
- | DRIVE UNIT PSP | kom. | 1 |  | 0
- | AKKUMODUL SP PIN | kom. | 1 |  | 0
- | PROTECTION CAP | kom. | 1 |  | 0
- | HOUSING FOOT SP | kom. | 4 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 9 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kompl. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, NADOGRADNJA SOFTWARE-as, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
11 | PERFUSOR SPACE, sn 84626 | kompl. | 1 |  | 0
- | DRIVE HEAD PSP, GREEN CLAWS | kom. | 1 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 5 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, NADOGRADNJA SOFTWARE-as, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
12 | PERFUSOR SPACE, sn 88795 | kompl. | 1 |  | 0
- | LOUDSPEAKER SP | kom. | 1 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 9 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, NADOGRADNJA SOFTWARE-as, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
13 | PERFUSOR SPACE, sn 84557 | kompl. | 1 |  | 0
- | DRIVE UNIT PSP | kom. | 1 |  | 0
- | AKKUMODUL SP PIN | kom. | 1 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 9 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, NADOGRADNJA SOFTWARE-as, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
14 | SPACE COVER COMFORT, sn 25762 | kompl. | 1 |  | 0
- | SPCC HOUSING UPPER & BOTTOM | kom. | 1 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 5 |  | 0
- | FRONT HOUSING SPS | kom. | 1 |  | 0
- | REAR PANEL HOUSING SPS | kom. | 1 |  | 0
- | TUBE GUIDE SPS | kom. | 8 |  | 0
- | INTERFACE BOARD SPS WITH CONNE | kom. | 1 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 1 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
15 | PERFUSOR SPACE, sn 84562 | kompl. | 1 |  | 0
- | AKKUMODUL SP PIN | kom. | 1 |  | 0
- | OPERATING UNIT, COMPLETE PSP | kom. | 1 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 9 |  | 0
- | HOUSING FOOT SP | kom. | 4 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, NADOGRADNJA SOFTWARE-as, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
16 | INFUSOMAT FMS, sn 74556 | kompl. | 1 |  | 0
- | OPERATING UNIT ISPS | kom. | 1 |  | 0
- | AKKUMODUL SP PIN | kom. | 1 |  | 0
- | HOUSING FOOT SP | kom. | 4 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 10 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, NADOGRADNJA SOFTWARE-as, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
17 | PERFUSOR SPACE, sn 63891 | kompl. | 1 |  | 0
- | DRIVE UNIT COMPLETE, PERF. FM- | kom. | 1 |  | 0
- | BATTERY, 1.2AH | kom. | 1 |  | 0
- | UNIT FEET LEFT, COMPLETE, PERF | kom. | 1 |  | 0
- | UNIT FEET RIGHT, COMPLETE, PER | kom. | 1 |  | 0
- | BLIND PLUG | kom. | 1 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
18 | INFUSOMAT FMS, sn 74581 | kompl. | 1 |  | 0
- | AIR SENSOR ISP | kom. | 1 |  | 0
- | AKKUMODUL SP PIN | kom. | 1 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 10 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | PUSHER GUIDE, COMPL. | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, NADOGRADNJA SOFTWARE-as, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
19 | PERFUSOR SPACE, sn 84563 | kompl. | 1 |  | 0
- | AKKUMODUL SP PIN | kom. | 1 |  | 0
- | DRIVE HEAD PSP, GREEN CLAWS | kom. | 1 |  | 0
- | SYRINGE HOLDER WITH PISTON BRA | kom. | 1 |  | 0
- | SYRINGE HOLDER FIXATION | kom. | 1 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 5 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, NADOGRADNJA SOFTWARE-as, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
20 | INFUSOMAT FMS, sn 79197 | kompl. | 1 |  | 0
- | OPERATING UNIT ISPS | kom. | 1 |  | 0
- | ACCUMODULE SP | kom. | 1 |  | 0
- | PUSHER GUIDE, COMPL. | kom. | 1 |  | 0
- | FRONT FRAME ISPS | kom. | 1 |  | 0
- | EMC PROTECTION SHEET ISP | kom. | 1 |  | 0
- | BOTTOM INNER FRAME ISP | kom. | 1 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 10 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, NADOGRADNJA SOFTWARE-as, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
21 | INFUSOMAT FMS, sn 79281 | kompl. | 1 |  | 0
- | AKKUMODUL SP PIN | kom. | 1 |  | 0
- | HOUSING FOOT SP | kom. | 4 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 10 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, NADOGRADNJA SOFTWARE-as, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
22 | INFUSOMAT FMS, sn 79337 | kompl. | 1 |  | 0
- | OPERATING UNIT ISPS | kom. | 1 |  | 0
- | AKKUMODUL SP PIN | kom. | 1 |  | 0
- | HOUSING BOTTOM PART ISP | kom. | 1 |  | 0
- | HOUSING UPPER PART ISP | kom. | 1 |  | 0
- | FRONT FRAME ISPS | kom. | 1 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 10 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, NADOGRADNJA SOFTWARE-as, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
23 | INFUSOMAT FMS, sn 79321 | kompl. | 1 |  | 0
- | AKKUMODUL SP PIN | kom. | 1 |  | 0
- | OPERATING UNIT ISPS | kom. | 1 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 10 |  | 0
- | HOUSING FOOT SP | kom. | 4 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, NADOGRADNJA SOFTWARE-as, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
24 | INFUSOMAT FMS, sn 236906 | kompl. | 1 |  | 0
- | DOOR BOLT DRIVE ISP | kom. | 1 |  | 0
- | LINEAR POTI ISP | kom. | 1 |  | 0
- | DOOR BOLT ISP | kom. | 1 |  | 0
- | HOUSING BOTTOM PART ISP | kom. | 1 |  | 0
- | HOUSING UPPER PART ISP | kom. | 1 |  | 0
- | PUSHER GUIDE, COMPL. | kom. | 1 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 10 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, NADOGRADNJA SOFTWARE-as, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
25 | PERFUSOR SPACE, sn 84547 | kompl. | 1 |  | 0
- | OPERATING UNIT, COMPLETE PSP | kom. | 1 |  | 0
- | HOUSING FOOT SP | kom. | 4 |  | 0
- | COVER CAP CASE SP | kom. | 9 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, NADOGRADNJA SOFTWARE-as, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
OBJEKT A - I kat - NEONATOLOGIJA
26 | PERFUSOR FM, sn 63914 | kompl. | 1 |  | 0
- | DRIVE UNIT COMPLETE, PERF. FM- | kom. | 1 |  | 0
- | BATTERY, 1.2AH | kom. | 1 |  | 0
- | UNIT FEET RIGHT, COMPLETE, PER | kom. | 1 |  | 0
- | UNIT FEET LEFT, COMPLETE, PERF | kom. | 1 |  | 0
- | TOOTH BELT FOR HEPARIN PUMP | kom. | 1 |  | 0
- | 220-240V UNIT CABLE | kom. | 1 |  | 0
- | OPERATING UNIT W/SEAL | kom. | 1 |  | 0
- | BLIND PLUG | kom. | 1 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
OBJEKT D - I kat - INTERNISTIČKI JIL
27 | PERFUSOR FM, sn 63886 | kompl. | 1 |  | 0
- | DRIVE UNIT COMPLETE, PERF. FM- | kom. | 1 |  | 0
- | BATTERY, 1.2AH | kom. | 1 |  | 0
- | UNIT FEET RIGHT, COMPLETE, PER | kom. | 1 |  | 0
- | UNIT FEET LEFT, COMPLETE, PERF | kom. | 1 |  | 0
- | TOOTH BELT FOR HEPARIN PUMP | kom. | 1 |  | 0
- | 220-240V UNIT CABLE | kom. | 1 |  | 0
- | OPERATING UNIT W/SEAL | kom. | 1 |  | 0
- | BLIND PLUG | kom. | 1 |  | 0
- | SIEGEL FUER SERVICETECHNIKER | kom. | 1 |  | 0
- | POTROŠNI MATERIJAL, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA UREĐAJA, KALIBRACIJA, USLUGA POPRAVKA (RAD) | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO (kn) | 0
| PDV 25% (kn) | 0
| SVEUKUPNO S PDV-OM (kn) | 0
U troškovnik je potrebno upisati samo jednične cijene bez PDV-a svake pojedine stavke popravka, dok su matematičke formule množenja, zbrajanja i dodavanja stope PDV-a već zadane.
Ponuditelj:
(naziv)
(adresa)
| Mjesto Datum |  |  | (potpis odgovorne osobe)