## Sheet1
NABAVA DODATNIH LICENCI ZA RAD U RIS/PACS SUSTAVU, ev. broj nabave 1-24-17/JN
St. | Opis | Licenca zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (navesti br.stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji) | Proizvođač /Zemlja porijekla | Zaštićeno ime proizvoda / Kataloški broj proizvoda ako je primjenjivo | Jedinica mjere | Točna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Količina x Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a
1 | LICENCA ZA DIJAGNOSTIČKU RADNU STANICU ZA RAD U RIS/PACS SUSTAVU SA OSNOVIM ZNAČAJKAMA: |  |  |  |  | kom | 4 |  | 0
1.1. | pregledavanje i obrada radioloških snimaka dobivenih sa radioloških modaliteta unutar INFINITT PACS sustava
1.2. | korištenje svih softverskih alata za obradu slike dostupnih u PACS sustavu
1.3. | 3D rekonstrukcija (MPR, MIP)
1.4. | uključena instalacija licence za PACS/RIS sustav na radnu stanicu s testiranjem (online pristup)
1.5. | konkurentna licenca
[5 empty] | SVEUKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A | 0
[5 empty] | PDV | 0
Potpis i pečat ponuditelja:
[5 empty] | SVEUKUPNA VRIJEDNOST S PDV-OM | 0
NAPOMENA:
U stupcu "Licenca zadovoljava tražene karakteristike DA/NE" označiti udovoljava li nuđena roba tehničkim karakteristikama traženim od strane Naručitelja upisivanjem riječi „DA“ ili „NE“.
U stupcu "Potvrda traženih karakteristika (navesti br.stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji)" obvezno navesti broj stranice kataloga/dijela kataloga, prospekta/dijela prospekta i/ili tehničke specifikacije na kojima se dokazuju tražene tehničke karakteristike licence.
Upisati jedinične cijene i stopu PDVa- u za to predviđena mjesta, dok su matematičke formule već zadane.
Note on I3: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K3: Nabava: Upisati stopu PDV-a