## Troškovnik
Predmet nabave: Nabava računalnog poslužitelja
Evid. Br.nabave: 1-03-23/JN
TROŠKOVNIK
|  |  | A | B | C = A X B
Rb | Naziv | Jed. mjera | Točna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna vrijednost bez PDV-a | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a
1 | Računalni poslužitelj | kom | 1 |  | 0 | 25% | 0
0
|  | VRIJEDNOST PONUDE BEZ PDV-A |  |  | 0
|  | IZNOS PDV-A |  |  | 0
|  | UKUPNA VRIJEDNOST PONUDE S PDV-OM |  |  | 0
| Mjesto I datum |  | Ime I prezime te potpis ovlaštene osobe Ponuditelja |  |  |  | M.P

## Teh.specifikacije
Predmet nabave: NABAVA RAČUNALNOG POSLUŽITELJA
Evid. Br.nabave: 1-03-23/JN
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Redni br. | Opis | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (navesti br.stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji) | Proizvođač /Zemlja porijekla | Zaštićeno ime proizvoda / Kataloški broj proizvoda | Jedinica mjere | Točna količina
1 | Računalni poslužitelj sljedećih zahtjevanih karakteristika: |  |  |  |  | kom. | 1
1.1 | Ugradnja u komunikacijski ormar, visina šasije maksimalno do 2RU |  |  |  |  | kom. | 1
1.2 | Redundantna napajanja snage minimalno 800W |  |  |  |  | kom. | 1
1.3 | Matična ploča - povezivanje dva procesora istovremeno |  |  |  |  | kom. | 1
1.4 | Minimalno 256GB RDIMM, 3200MT/s radne memorije |  |  |  |  | kom. | 8
1.5 | 16 hot-swap 2.5'' sučelja za diskove |  |  |  |  | kom. | 1
1.6 | RAID kontroler sa 8GB DDR4 2666 MT/ s cache |  |  |  |  | kom. | 1
1.7 | 2 mrežne kartice sa 2 x10GbE BASE-T mrežnim sučeljem |  |  |  |  | kom. | 2
1.8 | Dva 8C/16T procesora, takta rada od minimalno 3.2Ghz, Intel Xeon Gold |  |  |  |  | kom. | 2
1.9. | PCIe Gen-4 Kontroler kartica za diskove sa SAS sučeljem za 16NVMe diskove, memorijom od 8GB NV koja podržava RAID 0,1,5,6,10,50,60 |  |  |  |  | kom. | 1
1.10. | Instalirana 6x 1.92TB SSD SATA 6Gbps 512 2.5in Hot-plug diska |  |  |  |  | kom. | 6
1.11. | Instalirana kartica za pokretanje operacijskog sustava sa 2x 240GB diska (RAID 1) |  |  |  |  | kom. | 1
1.13. | Uključena Microsoft Windows Server Windows Server 2022 Standard (licencirano do 32 jezgre) |  |  |  |  | kom. | 1
1.14 | Osnovno jamstvo 36 mjeseeci - rad i dijelovi sljedeći radi dan |  |  |  |  | kom. | 1
NAPOMENA:
U stupcu "Uređaj zadovoljava tražene karakteristike DA/NE" označiti udovoljava li nuđena roba tehničkim karakteristikama traženim od strane Naručitelja upisivanjem riječi „DA“ ili „NE“.
U stupcu "Potvrda traženih karakteristika (navesti br.stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji)" obvezno navesti broj stranice kataloga/dijela kataloga, prospekta/dijela prospekta i/ili tehničke specifikacije na kojima se dokazju tražene tehničke karakteristike opreme.
Ponuđeni elementi opreme/komponente moraju ispunjavati minimalne tehničke karakteristike/uvjete kako je to navedeno u obrascu tehnička specifikacija ali se može nuditi i bolja tehnička izvedivost opreme/komponenti.