## Troškovnik
Predmet nabave: Nabava sustava za pohranu podataka
Evid. Br.nabave: 1-06-23/JN
TROŠKOVNIK
|  |  | A | B | C = A X B
Rb | Naziv | Jed. mjera | Točna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna vrijednost bez PDV-a | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a
1 | Sustav za pohranu podataka | kom | 1 |  | 0 | 25% | 0
0
|  | VRIJEDNOST PONUDE BEZ PDV-A |  |  | 0
|  | IZNOS PDV-A |  |  | 0
|  | UKUPNA VRIJEDNOST PONUDE S PDV-OM |  |  | 0
| Mjesto I datum |  | Ime I prezime te potpis ovlaštene osobe Ponuditelja |  |  |  | M.P

## Teh.specifikacije
Predmet nabave: NABAVA SUSTAVA ZA POHRANU PODATAKA
Evid. Br.nabave: 1-06-23/JN
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Redni br. | Opis | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (navesti br.stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji) | Proizvođač /Zemlja porijekla | Zaštićeno ime proizvoda / Kataloški broj proizvoda | Jedinica mjere | Točna količina
1 | Sustav za pohranu podataka sljedećih zahtjevanih karakteristika: |  |  |  |  | kom. | 1
1.1. | Ugradnja u komunikacijski ormar, visina šasije maksimalno do 2RU |  |  |  |  | kom. | 1
1.2 | Redundantna napajanja snage minimalno 580W |  |  |  |  | kom. | 1
1.3 | Mrežne kartice sa 8 x10GbE BASE-T mrežnim sučeljem |  |  |  |  | kom. | 1
1.4 | Kućište za do 24 2,5 ich diska |  |  |  |  | kom. | 1
1.5 | Osnovno jamstvo 36 mjeseeci - rad i dijelovi sljedeći radi dan |  |  |  |  | kom. | 1
NAPOMENA:
U stupcu "Uređaj zadovoljava tražene karakteristike DA/NE" označiti udovoljava li nuđena roba tehničkim karakteristikama traženim od strane Naručitelja upisivanjem riječi „DA“ ili „NE“.
U stupcu "Potvrda traženih karakteristika (navesti br.stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji)" obvezno navesti broj stranice kataloga/dijela kataloga, prospekta/dijela prospekta i/ili tehničke specifikacije na kojima se dokazju tražene tehničke karakteristike opreme.
Ponuđeni elementi opreme/komponente moraju ispunjavati minimalne tehničke karakteristike/uvjete kako je to navedeno u obrascu tehnička specifikacija ali se može nuditi i bolja tehnička izvedivost opreme/komponenti.