## TROŠKOVNIK
Naziv predmeta nabave: NABAVA RADOVA SANACIJE CJEVOVODA U OBJEKTIMA A I C, ev. broj nabave: 1-94-23/JN
Prilog 2 - Troškovnik
RB | OPIS RADOVA | JED. MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A U EURIMA | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A U EURIMA |  | STOPA PDV-A
1. | Radovi sanacije cjevovoda u objektima A i C i to kako slijedi:
1.1. | Demontaža toplinske izolacije i dijela propusnog cjevovoda DN 200 i DN 80. | KG | 1050 |  | 0
1.2. | Dobava potrebnog materijala ,čeličnih bešavnih cijevi i hamburških lukova odgovarajuće dimenzije i debljine stijenke. | KG | 1100 |  | 0
1.3. | Dobava potrebnog materijala ,toplinske izolacije,trake i ljepila K-flex debljine 19 mm odgovarajuće dimenziji cijevi | M | 20 |  | 0
1.4. | Dizanje cijevi na poziciju ugradnje. Autogeno zavarivanje cjevovoda i hamburških lukova DN 200. Obračun po jednom zavaru. | KOM | 10 |  | 0
1.5. | Dizanje cijevi na poziciju ugradnje. Autogeno zavarivanje cjevovoda i hamburških lukova DN 80.Obračun po jednom zavaru. | KOM | 10 |  | 0
1.6. | Ostali sitno potrošni materijal (Temeljna boja,nitro,žica za autogeno zavarivanje,plin,kisik,rezne ploče...). Obračun po metru zamijenjene cijevi. | M | 20 |  | 0
1.7. | Ostale nespecificirane aktivnosti (razne manipulacije,pripremno-završni radovi,punjenje sustava....). (Obračun prema radnom satu evidentiranom i ovjerenom radnom nalogu od strane Naručitelja) | SAT | 50 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a: |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om: |  |  |  |  | 0
Ponuditelj:
(naziv)
(adresa)
| Mjesto Datum |  | (potpis odgovorne osobe)
3.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS prema DON-u, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu) | Proizvođač /Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina