## 2023
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK
Dr. Roka Mišetića 2
20 000 Dubrovnik
NABAVA RADOVA ZAMJENE MALOTERETNIH DIZALA B5 I B6, ev. broj nabave: 1-97-23/JN
OPĆA NAPOMENA:
Sve stavke ovog troškovnika moraju biti u skladu sa programom osiguranja kontrole i kakvoće proizvoda te sa mjerama i normativima zaštite na radu i od požara bez da je to posebno naglašeno u samom troškovniku. U specifikaciji predviđena oprema mora zadovoljavati: odgovarajuću kvalitetu za ovakvu vrstu instalacije, osiguran ovlašteni servis, regulirani svi potrebni certifikati i atesti prema važećim hrvatskim zakonima.
Za svu ugrađenu opremu trebaju se pribaviti izjave o svojstvima materijala i izjave o sukladnosti proizvoda prema HRN ili EN normama.
Prije narudžbe materijala i opreme količine dogovoriti sa Investitorom.
Dio zahvata obuhvaća premještanje opreme i adekvatnu zaštitu poda, opreme i zidova u prostoru kod izvođenja radova, čiščenje prostora nakon završetka radova odnosno dovođenje prostora u prvobitno stanje te odvoz viška materijala na deponiju.
Za vrijeme radova ne smije doći do štete na ostalim instalacijama, uređajim i stvarima.
Ugrađena oprema i instalacije moraju biti maksimalno zaštićene od utjecaja glodavaca.
St. | Opis radova | Proizvođač/Model dizala | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena u eurima | Ukupna cijena u eurima
1. | Demontaža postojećih maloteretnih liftova sa svim elementima potrebnim da je vozno okno spremno za ugradnju novih maloteretnih liftova, uključujući odspajanje od elektro instalacija. U cijenu je uključen odovoz na deponiju ili skladište investitora u krugu od 10 km za sav demontiran materijal, zaštita gradilišta i dovođenje prostora u prvobitno stanje. |  | kpl | 2 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja maloteretnih liftova. U stavku je uključena dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke, te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradba i sl. |  | kpl | 2 |  | 0
Stavka uključuje:
odvoz ambalaže dizala na deponij udaljen do 10km;
izvedbu izmjenične rasvjete voznog okna dizala;
osiguranje tereta za tehnički pregled dizala;
tehnički pregled dizala od strane ovlaštene institucije
DETALJI IZVEDBE DIZALA:
Vrsta pogona i tip dizala: električni reduktorski motor, snage max 0,55kW:2,0A (3x400V) / 3,0A
Nosivost dizala: 100 kg
Brzina vožnje: 0,4 m/s
Visina dizanja: 10.040 mm
Broj stanica / prilaza: 3 stanica / 3 - prolazna kabina po 180°
Broj ulaza u kabinu: 2
Vrsta upravljanja:pozivno
Signalizacija na postajama: optički signal potvrde prijema poziva, digitalni pokazivač položaja kabine, optički pokazivač smjera daljnje vožnje, zvučni signal dolaska kabine u stanicu
Instalacija: za suhi prostor
Napon pogonskog elektro motora: 3 x 400 / 230 V, 50 Hz
Napon upravljanja: 24 V
* Vozno okno :
izvedba: Betonsko
dimenzije: Š = 1310 x D = 1000 mm
dubina jame : / 90 mm
nadvišenje: 3100 mm
* Vrata v.o.:
vrsta: ručna dvodjelna vertikalno posmična
dimenzije: Š = 950 x V = 1000 mm
izvedba: metalna
obloga: nehrđajući čelični INOX lim, vatrootporna EI60
* Kabina dizala :
dimenzije: Š = 950 mm x D = 750 mm x V = 1000 mm (čista visina 900 mm)
izvedba: čelična konstrukcija
obloga stranica: nehrđajući čelični INOX lim
obloga stropa: nehrđajući čelični INOX lim
obloga poda: nehrđajući čelični INOX lim, rasvjeta kabina, jedna pregradna polica
2xkabinska vrata
Okvir kabine: komplet za dizalo na užad
Ovjes kabine :1 : 1
Protuuteg :čelična konstrukcija s elementima za ispunu
Vodilice kabine: svijetlo vučeni “T“ profil 50 x 50 x 5mm
Vodilice protuutega: svijetlo vučeni “T“ profil 50 x 50 x 5mm
Konzole i pribor za učvršćenje vodilica kabine i protuutega: specijalna izvedba za prihvat horizontalnih sila
Smještaj pogonskog stroja i grupe upravljanja:u vrhu voznog okna iznad kabine
Čelična užad: 2 užeta
Puštanje komplet ugrađene opreme u pogon, te izdavanje zapisnika o puštanju u pogon sa parametrima rada, svom dokumentacijom potrebnom prema zakonima i normama RH i obuka korisnika.
Izrada, isporuka i ugradnja komplet maloteretnog lifta prema tehničkom opisu
3. | Izrada izvedbenog projekta ugrađenog maloteretnog dizala |  | kpl | 2 |  | 0
Projektna dokumentacija isporučuje se investitoru u 4 (četiri) primjeraka u pisanom obliku i isto toliko primjeraka u digitalnom obliku, u formatima standardnih računalnih programa.
|  |  | UKUPNO |  |  | 0
Potpis i pečat Ponuditelja: |  |  | PDV 25 % |  |  | 0
_______________________________________ |  |  | SVEUKUPNO |  |  | 0