## 2023
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK
Dr. Roka Mišetića 2
20 000 Dubrovnik
NABAVA RADOVA SANACIJE FASADE PARAPETNIH ZIDOVA OBJEKATA B2 I C, ev. broj nabave: 1-112-23/JN
St. | Opis | Jed. mjere | Kol. | Jed. cijena u eurima | Ukupna cijena u eurima
1. | Pažljiva sanacija oštećenih kamenih klupica na parapetnim zidovima ravnog krova koristeći materijal fleksibilnim bijelim ljepilom Cerest i jednokomponentno brtvilo za vanjsku primjenu otporni na temperature +/- 220°C B2 = 86m , C = 36m | m | 122 |  | 0
2. | Sanacija parapetnih zidova ravnog krova unutarnjeg dijela , koji su oštećeni uslijed dotrajalosti u vremenskim uvjetima. Otlačenje dotrajale fasade , vidljive armaturne mreže koje su korozirane potrebno ih je očistit rotacijonom čeličnom četkom te ih zaštiti impregnacijom. Na svim oštećenim parapetnim zidovima sanirati oštećenja Baumit MP 35,grundiranje betoncontaktom Baumit, ugradnja 160gr fasadne mrežice , navlačenje ljepila Starcontact Light u dvije ruke , te završne silikatne žbuke boja bijela 1.5mm | m2 | 134.2 |  | 0
3. | Sanacija kamenih ploča fasade parapetnih zidova vanjskog dijela obuhvaćeno od vrha kamenih klupica 1,40m , na visini preko 10 m , koristeći pokretnu skelu i/ili odgovarajuću alpinističku opremu sa potrebitim atestima za siguran rad na visinama sanacija fasadnih kamenih ploča pročelja zgrade : vodeno pjeskarenje rotacionom diznom preko 300 bar ,impregnacija kamenih ploča emulzijom Allcat te postupak silikoniranja Sika silikonom za vanjsku primjenu otpornu na temperature +/- 60 "C svih kamenih fuga na fasadi. | m2 | 134.2 |  | 0
4. | Sanacija kamenih ploča unutarnjeg djela parapetnog zida , pilanje od poda parapetnog zida RŠ= 20cm dužine L= 33,50 m (21,5+12) u svrhu pravilnog postavljanja TPO folije White 1,5mm , vodeno pjeskarenje rotacijonom diznom preko 300 bari , sanacija i impregnacija emulzijom Allcat te postupak silikoniziranja Sika +/- 60 "C kamenih fasadnih fuga i kamenih klupica, te staklenih stjenki koje se nalaze iznad kamenih klupica | m2 | 38.53 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  | 0
Potpis i pečat Ponuditelja: |  | PDV 25 % |  |  | 0
_____________________ |  | SVEUKUPNO |  |  | 0
Sve stavke Troškovnika moraju biti ponuđene jer će u suprotnome Naručitelj odbiti ponudu kao nepravilnu i neprikladnu.