## TROŠKOVNIK
Naziv predmeta nabave: _________________________________, ev. broj nabave: _______________
3.1. Troškovnik
RB | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | CODEKS TA V10+ADV DATABASE | kom. | 1 |  | 0 |  | 25%
2 | CODEKS IP-CAM v10 | kom. | 1 |  | 0 |  | 25%
3 | REGIS H-3-B | kom. | 4 |  | 0 |  | 25%
4 | SPIDER W40 | kom. | 4 |  | 0 |  | 25%
5 | AKUMULATOR 12V 2.4Ah | kom. | 4 |  | 0 |  | 25%
6 | KARTICA RFID Mifare 13,56MHz | kom. | 1000 |  | 0 |  | 25%
7 | READER D-3-USB | kom. | 1 |  | 0 |  | 25%
8 | KABEL UTP | m | 700 |  | 0 |  | 25%
9 | KABEL PPL 3x0,75mm2 | m | 400 |  | 0 |  | 25%
10 | KANALICA PVC | m | 300 |  | 0 |  | 25%
11 | UGRADNJA EVIDENCIJE RADNOG VREMENA | kpl. | 1 |  | 0 |  | 25%
12 | PROGRAMIRANJE SUSTAVA | kpl. | 25 |  | 0 |  | 25%
|  |  |  | 0.5 | 0 |  | 25%
[5 empty] | 0 |  | 25%
[5 empty] | 0 |  | 25%
[5 empty] | 0 |  | 25%
[5 empty] | 0 |  | 25%
[5 empty] | 0 |  | 25%
[5 empty] | 0 |  | 25%
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
3.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS prema DON-u) | Proizvođač /Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina
1 | Program za kontrolu pristupa za podešavanje i nadzor . WEB aplikacija, podrška za SQLite, MS SQL, ORACLE, MYSQL baze podataka. Neograničena licenca za korisnike, kontrolere, administratore. Višestruke grupe pristupa i radnih vremena, programiranje različitih intervala pristupa, klizni-fiksni-smjenski intervali, izrada izvještaja, mogućnost prilagođenih izvještaja korištenjem generatora izvještaja, automatsko slanje izvještaja puteme-maila, upravljanje vrstama rada, izvršne makro funkcij, live monitor. Podrška za Windows 7 i novije operativne sustave. Proširenje funkcionalnosti korištenjem dodatnih modula. |  |  |  | kom. | 1
2 | Dodatna licenca za program - funkcionalnost korištenja IP kamera u sustavu kontrole pristupa i ERV. Modul mora omogućiti da se u programu svaki čitač poveže sa IP kamerom koja prilikom registracije sprema sliku. Uz svaki događaj mora se moći vidjeti i slika sa IP kamere. |  |  |  | kom. | 1
3 | Kontroler sa ugrađenim čitačem RFID kartica i LCD ekranom osjetljivim na dodir, dimenzija 85x126x19mm, frekvencija očitanja 13,56MHz (Mifare), domet očitanja do 7 cm, 4,3” LCD ekran osjetljiv na dodir (rezistivni) s osvjetljenjem, tipkovnica u više razina, rezolucija 480 x 270, FLASH memorija za 30.000 korisnika/100.000 događaja, RS485 i TCP/IP komunikacija, accelerometer (anti-tamper alarm), RTC sa baterijskom podrškom, temperaturno područje: od -20°C do +70°C, potrebno vanjsko napajanje 9 do 14V DC, potrošnja do 3W (ECO mod 2W), 1 naponski izlaz za upravljanje bravom i ulazi za magnetni kontakt za signalizaciju otvorenih vrata i tipkalo za izlaz. |  |  |  | kom. | 4
4 | Stabilizirani napajač (13.8 Vdc), sa rezervnim baterijskim napajanjem snage 40 W. Služi za napajanje Black Line serije kontrolera, električnih brava ili magneta. Prihvat i razvod za 2 čitača. |  |  |  | kom. | 4
5 | AKUMULATOR 12V 2.4Ah |  |  |  | kom. | 4
6 | KARTICA RFID Mifare 13,56MHz Mifare beskontaktna kartica za kontrolu prolaza i nadzor radnog vremena, frekvencija 13,56MHz, printabilna |  |  |  | kom. | 1000
7 | Stolni RFID čitač 13,56 MHz (Mifare) namijenjen za unošenje korisničkih kartica. USB sučelje, napajanje putem USB-a (130 mA). Udaljenost očitanja do 8cm, mora biti u kompletu sa besplatnom aplikacijom (simulacija unosa tipkovnice u bilo koje tekstualno polje). |  |  |  | kom. | 1
8 | KABEL UTP Dobava i ugradnja UTP Cat.6 mrežnog kabela |  |  |  | metara | 700
9 | KABEL PPL 3x0,75mm2 Dobava i ugradnja napajačkog kabela |  |  |  | metara | 400
10 | KANALICA PVC Dobava i ugradnja PVC kanalice |  |  |  | metara | 300
11 | UGRADNJA EVIDENCIJE RADNOG VREMENA - ugradnja opreme - spajanje elemenata sustava - sitni potrošni materijal |  |  |  | kpl. | 1
12 | PROGRAMIRANJE SUSTAVA - Osnovno programiranje, podešavanje i puštanje u rad sustava evidencije radnog vremena i kontrole pristupa -Unošenje korisničkih podataka -Obuka korisnika |  |  |  | kpl. | 25