## Sheet1
NABAVA FIKSATERA ZA VANJSKE PRIJELOME, ev. broj nabave 1-99-23/JN
St. | Opis stavke | Proizvođač /Zemlja porijekla | Zaštićeno ime proizvoda / Kataloški broj proizvoda | Potvrda tehn. karakteristika (navesti br.stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji) | Dokaz jednakovrijednosti (navesti model, proizvođača i svojstva ukoliko se nudi jednakovrijedan proizvod) | Jedinica mjere | Točna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Količina x Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a
1 | Spojnica za šipku 8 mm i pinove 4-5mm |  |  |  |  | kom | 20 |  | 0
2 | Karbonska spojna šipka 65 mm, promjera 8 mm |  |  |  |  | kom | 10 |  | 0
3 | Karbonska spojna šipka 100 mm, promjera 8 mm |  |  |  |  | kom | 10 |  | 0
4 | Karbonska spojna šipka 200 mm, promjera 8 mm |  |  |  |  | kom | 10 |  | 0
5 | Pin za samobušenje promjera 5mm, 180 x 50 mm |  |  |  |  | kom | 10 |  | 0
6 | Pin za samobušenje promjera 5mm, 150 x 50 mm |  |  |  |  | kom | 10 |  | 0
7 | Pozicioner/nosač pod kutom 30°, 8 mm |  |  |  |  | kom | 10 |  | 0
|  |  |  | VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  |  |  | 0
Potpis i pečat Ponuditelja:
|  |  |  | PDV |  |  |  | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO S PDV-OM |  |  |  | 0
NAPOMENA:
U stupcu "Potvrda tehn. karakteristika" obavezno navesti broj stranice kataloga, prospekta i/ili tehničke specifikacije na kojoj se nalazi potvrda traženih karakteristika, a u katalogu, prospektu i/ili tehničkoj specifikaciji navesti broj stavke iz obrasca Troškovnik.
Note on I3: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on I4: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on I5: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on I6: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on I7: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on I9: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K3: Upisati stopu PDV-a
Note on K4: Upisati stopu PDV-a
Note on K5: Upisati stopu PDV-a
Note on K6: Upisati stopu PDV-a
Note on K7: Upisati stopu PDV-a
Note on K9: Upisati stopu PDV-a
Note on I8: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K8: Upisati stopu PDV-a