## X
Naziv predmeta nabave: NADOPUNA SETOVA KIRURŠKOG INSTRUMENTARIJA ZA POTREBE OP BLOKA, ev. broj nabave: 2-67-22/JN
Troškovnik s TS
Red.br. | Naziv opreme | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu) | Proizvođač / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Uzorak DA/NE | Jed. mjere | Točna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna vrijednost bez PDV-a | Stopa PDV-a | Vrijednost PDV-a
1 | Mayo-Stille preparir škare, jake, zavijene, spoj čeljusti neukotvljeni vijak-mogućnost zamjene čeljusti, duž. 170 mm |  |  |  | NE | komad | 6 |  | 0 |  | 0
2 | Metzenbaum fine preparir škare, fine, zavijene, spoj čeljusti neukotvljni vijak-mogućnost zamjene čeljusti, duž. 180 mm |  |  |  | NE | komad | 6 |  | 0 |  | 0
3 | Metzenbaum preparir škare, zavijene, fine, TC zlatne drške-čeljust pojačana karbidom tehnikom vakum varenja, spoj čeljusti neukotvljeni vijak-zamjena čeljusti kod popravka,tupo/tupe 180mm |  |  |  | DA - 1 kom | komad | 4 |  | 0 |  | 0
4 | Metzenbaum fine preparir škare, fine, zavijene, spoj čeljusti neukotvljni vijak-mogućnost zamjene čeljusti, duž. 145 mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
5 | Stevens iris vrlo fine preparir škare, zavijene, tupo/tupe, spoj čeljusti neukotvljeni vijak-mogućnost zamjene čeljusti, duž. 115 mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
6 | Hegar-Mayo fini iglodržač, 0,5mm hvatište konca, za konac do 3/0, TC zlatne drške-čeljust pojačana karbidom tehnikom vakum varenja-pojačana čvrstoća, ravni duž. 185 mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
7 | Hegar-Mayo fini iglodržač, 0,5 mm hvatište konca, za konac do 3/0, TC zlatne drške-čeljust pojačana karbidom tehnikom vakum varenja-pojačana čvrstoća, ravni duž. 205 mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
8 | Hegar iglodržač, jaki, ravni, s udubinom u čeljusti, s longitudinalnim jakim zubićima, duž. 205 mm |  |  |  | NE | komad | 6 |  | 0 |  | 0
9 | Lawrence iglodržač, vrlo fini ukrižani zubući u čeljusti, duž. 150 mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
10 | Mayo-Hegar iglodržač, jaki, ravni, s udubinom u čeljusti, s longitudinalnim jakim zubićima, duž. 150 mm |  |  |  | NE | komad | 6 |  | 0 |  | 0
11 | Ryder fini iglodržač, uska špičasta čeljust, glatka, za netraumatske i fine vaskularne igle, TC zlatna drška-čeljust pojačana karbidom, duž. 180 mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
12 | Waugh fina kirurška atraumatska pinceta, zubi 1x2, duž. 180 mm |  |  |  | NE | komad | 10 |  | 0 |  | 0
13 | Kirurška pinceta, srednja, ravna, zubi 1x2, duž. 160 mm |  |  |  | NE | komad | 11 |  | 0 |  | 0
14 | Pean hemostatska hvatalica, zavijena, duž. 140 mm |  |  |  | NE | komad | 12 |  | 0 |  | 0
15 | Stevens fine preparir škare, vrh špicasto izdužen i zavijen i tup, hvatišta oblik kvadrata, spoj čeljusti neukotvljeni vijak, duž. 115 mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
16 | Stevens vaskularne fine preparir škare, vrh špicasto izdužen i zavijen i tup, jači model, hvatišta oblik kvadrata, spoj čeljusti neukotvljeni vijak, duž. 125 mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
17 | Plester samostojeći retraktor, s kočnicom i mjeračem odmaka, zubi 2 oštra x 1 ispunjen, tupi, duž. 110 mm |  |  |  | NE | komad | 1 |  | 0 |  | 0
18 | Bose mini fini retraktor, s touch oprugom, vrh dvostruko slovo U, 60 mm |  |  |  | NE | komad | 1 |  | 0 |  | 0
19 | Finsen mini fini samostojeći retraktor, mali kut, oštri zubi 3x3, 70 mm |  |  |  | DA - 1 kom | komad | 1 |  | 0 |  | 0
20 | Allis hvatalica, ravna, vrh oblik trokuta,s kočnicom, s jednim redom zubića, širina vrha 7 mm, duž. 200 mm |  |  |  | NE | komad | 1 |  | 0 |  | 0
21 | Allis hvatalica, ravna, vrh oblik trokuta,s kočnicom, zubi 5x6, duž. 155 mm |  |  |  | NE | komad | 1 |  | 0 |  | 0
22 | Daubenspeck koštana kireta, ravna, fig.000, 3,6mm, 200mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
23 | Daubenspeck koštana kireta, ravna, fig.00, 4,4mm, 200mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
24 | Kocher-Ochsner hemostatska hvatalica, ravna, zubi 1x2, 225mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
25 | Kocher-Ochsner hemostatska hvatalica, ravna, zubi 1x2, 260mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
26 | Schubert biopsijska hvatalica, pod kutem, čeljust koničnog oblika, bez kočnice, 260mm |  |  |  | DA - 1 kom | komad | 2 |  | 0 |  | 0
27 | Schroder hvatalica za uretru, vrh 2 šiljata zuba pod pravim kutem, s kočnicom, 250mm |  |  |  | NE | komad | 5 |  | 0 |  | 0
28 | Cusco vaginalni spekulum (Švicarski model), dugi i uski model, 110x27 s mogućnošću produženja do 30mm |  |  |  | NE | komad | 30 |  | 0 |  | 0
29 | Cusco vaginalni standardni spekulum, 110x37mm |  |  |  | NE | komad | 15 |  | 0 |  | 0
30 | Anatomska standardna pinceta, ravna, 250mm |  |  |  | NE | komad | 20 |  | 0 |  | 0
31 | Anatomska standardna pinceta, ravna, 200mm |  |  |  | NE | komad | 10 |  | 0 |  | 0
32 | Anatomska standardna pinceta, ravna, 115mm |  |  |  | NE | komad | 5 |  | 0 |  | 0
33 | Standardne kirurške škare, zavijene, tupo-tupe, 175mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
34 | Sims uterine škare, jake, vrh zavijen, TC s zlatnim drškama, čeljust pojačana karbidom tehnikom vakum varenja, 230mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
35 | Nelson-Metzenbaum preparir škare, fine, zavijene, duge, 230mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
36 | Wertheim ginekološkepreparir škare, jake, vrh zavijen, TC s zlatnim drškama, čeljust pojačana karbidom tehnikom vakum varenja, 230mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
37 | Sims uterine škare, jake, vrh zavijen, TC s zlatnim drškama, čeljust pojačana karbidom tehnikom vakum varenja, 200mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
38 | Simpson uterina sonda, savitljiva, s mjeračem, vrh kuglica, diam. 4mm, 310mm |  |  |  | NE | komad | 5 |  | 0 |  | 0
39 | Fina anatomska pinceta, s graničnikom pokreta, 115mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
40 | Fina kirurška pinceta s graničnikom pokreta, zubi 1x2, 110mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
41 | Fina anatonska pinceta, vrh lagano zavijen, s graničnikom pokreta, 100mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
42 | Freer disektor, tupi, obostrani 4mm, 185mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
43 | Kleinert-Kutz jednozuba kožna kukica, oštra fig. 3, 160mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
44 | Joseph dvozuba kožna kukica, oštra, širina između oštrica 3mm, 160mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
45 | Joseph dvozuba kožna kukica, oštra, širina između oštrica 6mm, 160mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
46 | Stevens fine preparir škare, vrh sužen i špicast,tupo/tupe, zavijene, spoj čeljusti neukotvljeni vijak-mogućnost zamjene čeljusti, 125mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
47 | Stevens fine preparir škare, vrh sužen i špicast,tupo/tupe, zavijene, spoj čeljusti neukotvljeni vijak-mogućnost zamjene čeljusti, 115mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
48 | Klasične kirurške škare, zavijene, oštro/tupe, spoj čeljsti neukotvljeni vijak-mogućnost zamjene čeljusti, 115mm |  |  |  | NE | komad | 3 |  | 0 |  | 0
49 | Ragnell preparir škare, zavijene, čeljust spljoštena i vrh tup, velike ručke, spoj ćečjusti neukotvljen vijak-mogućnost zamjene čeljusti, 135mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
50 | Metzenabum super cut preparir škare, zavijene, vrlo fine, tupo/tupe, "wave rez"-izrezbarena jedna čeljust-bolja kontrola prepariranja, crne ručke, 145mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
51 | Crille-Wood-Baby iglodržač, TC zlatna drška-čeljust pojačana karbiodom tehnikom vakum varenja, 0.4mm, za konac 4/0-6/0, s kočnicom, 150mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
52 | DeBakey iglodržač, TC zlatna drška-čeljust pojačana karbiodom tehnikom vakum varenja, 0.4mm, za konac 4/0-6/0, s kočnicom, 150mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
53 | Micro-Halsted mala hemostatska hvatalica, zavijena, 125mm |  |  |  | NE | komad | 6 |  | 0 |  | 0
54 | Halsted-Mosquito mala hemostatska hvatalica, zavijena, 125mm |  |  |  | NE | komad | 6 |  | 0 |  | 0
55 | Backhaus hvatalica za platno, zavijena, vrh oštar, 90mm |  |  |  | NE | komad | 10 |  | 0 |  | 0
56 | Backhaus hvatalica za platno, zavijena, vrh oštar, 110mm |  |  |  | NE | komad | 10 |  | 0 |  | 0
57 | Gross hvatalica-instrumenat za pranje, zavijena, čeljust izrezbarena, s kočnicom, 200mm |  |  |  | NE | komad | 8 |  | 0 |  | 0
58 | Skalpelodržač mali, No. 3, za skalpeloštrice 10-15, graduiran s mjeračem, 125mm |  |  |  | NE | komad | 10 |  | 0 |  | 0
59 | Skalpelodržač mali, No. 3, za skalpeloštrice 10-15, 125mm |  |  |  | NE | komad | 10 |  | 0 |  | 0
60 | Metalna zdjelica, 0.16l |  |  |  | NE | komad | 6 |  | 0 |  | 0
61 | Pean hemostatska hvatalica, zavijena, 140mm |  |  |  | NE | komad | 10 |  | 0 |  | 0
62 | Baby-Adson fina ligature i preparir hvatalica (Kelly model), s kočnicom, vrh pravi kut, 140mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
63 | Metzenbaum fine preparir škare, fine, zavijene, spoj čeljusti neukotvljni vijak-mogućnost zamjnene čejusti, 180mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
64 | Metzenbaum fine preparir škare, fine, zavijene, spoj čeljusti neukotvljni vijak-mogućnost zamjene čejusti, 145mm |  |  |  | NE | komad | 6 |  | 0 |  | 0
65 | Anatomska pinceta, srednja, ravna, 145mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
66 | Anatomska pinceta, srednja, ravna, 180mm |  |  |  | NE | komad | 6 |  | 0 |  | 0
67 | Kirurška pinceta, srednja, zubi 1x2, ravna, 145mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
68 | Kirurška pinceta, srednja, zubi 1x2, ravna, 180mm |  |  |  | NE | komad | 6 |  | 0 |  | 0
69 | Formby sukcijska kanila, s stiletom, diam. 3.3mm, zavijena, oliva 9mm, 210mm |  |  |  | NE | komad | 3 |  | 0 |  | 0
70 | Killian nosni spekulum, spoj čeljusti vijak, tunel 36mm, 145mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
71 | Killian nosni spekulum, spoj čeljusti vijak, tunel 56mm, 145mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
72 | Killian nosni spekulum, spoj čeljusti vijak, tunel 75mm, 145mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
73 | Jansen anatomska pinceta, bajonet oblik, fina, 160mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
74 | Adson anatomska pinceta, bajonet oblik, fina, 175mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
75 | Hegar-Mayo fini iglodržač, 0,5mm hvatište konca, za konac do 3/0, TC zlatne drške-čeljust pojačana karbidom tehnikom vakum varenja-pojačana čvrstoća, ravni 205mm |  |  |  | NE | komad | 3 |  | 0 |  | 0
76 | Kirurška pinceta standard, ravna, zubi 1x2, 160mm |  |  |  | NE | komad | 3 |  | 0 |  | 0
77 | Kirurška pinceta standard, ravna, zubi 1x2, 200mm |  |  |  | NE | komad | 3 |  | 0 |  | 0
78 | Kocher-Ochsner hemostaska hvatalica, zavijena, zubi 1x2, 200mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
79 | Skalpelodržač, No. 4L, ravni, za oštrice 18-36, 215mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
80 | Mayo preparir škare, jake, zavijene, 165mm |  |  |  | NE | komad | 5 |  | 0 |  | 0
81 | Olivecrona koštani ronžer, vrh zavijen, jaki, 205mm |  |  |  | NE | komad | 3 |  | 0 |  | 0
82 | Koštani ronžer, vrh fini i zavijen, kut 45 stup., 150mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
83 | Luer-Friedmann koštani ronžer, lagano zakrivljen, 145mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
84 | Mayo sigurnosna vješalica za instrumente s okruglim drškama, 140mm |  |  |  | NE | komad | 1 |  | 0 |  | 0
85 | Noto hvatalica za organe s ovalnim izbrazdanim čeljustima, s kočnicom, ravna, 280mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
86 | Buchwald špatula, zavijena, dvostruki kraj 19/23mm, 180mm |  |  |  | NE | komad | 5 |  | 0 |  | 0
87 | Kliješta za savijanje pločica, s paralelnim dvostrukim redom longitudinalni zubića u čeljusti, 185mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
88 | Kliješta za rezanje žice, jaka, TC drška-čeljust pojačana karbidom tehnikom vakum varenja, za tvrdu žicu do 2,2mm, za meku žicu do 3,0mm, 235mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
89 | Ključ za Jacobs glavu bušilice, T oblik s zubcima |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
90 | Cilindrični savijač žica, 120mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
91 | Svrdlo s AO nastavakom, 110/85mm, diam. 2.5mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
92 | Svrdlo s AO nastavakom, 195/170mm, diam. 3.5mm |  |  |  | NE | komad | 4 |  | 0 |  | 0
93 | Zavijač/odvijač s plastičnom drškom od spec. autoklavibilnog polimera, 2.5mm, 200mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
94 | Štitinik za vijak, pridržavanje vijka, i prihvat slomljenog vijka |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
95 | Repozicijska hvatalica, s kočnicom za fiksaciju, vrh zavijen, 140mm |  |  |  | DA - 1 kom | komad | 4 |  | 0 |  | 0
96 | Zavijač/odvijač s plastičnom drškom od spec. autoklavibilnog polimera, 3.5mm, 200mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
97 | Zavijač/odvijač s AO nastavakom za spoj na glavu bušilice, 3.5mm |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
98 | Caspar nabijač, vrh plosnat, ravan i naboran, vrh diam. 5mm, 200mm |  |  |  | DA - 1 kom | komad | 2 |  | 0 |  | 0
99 | Lambotte osteotom, ravni, vrh 13mm, 245mm |  |  |  | NE | komad | 1 |  | 0 |  | 0
100 | Lambotte osteotom, ravni, vrh 20mm, 245mm |  |  |  | NE | komad | 1 |  | 0 |  | 0
101 | Gelpi retraktor, zavijeni zupci u stranu, 1x1, oštri, s mjeračem kuta otvaranja, 135mm |  |  |  | DA - 1 kom | komad | 2 |  | 0 |  | 0
102 | Aluminijska kutija kontejnera za sterilizaciju od anodiziranog aluminija, 1/2 model, metalne ručke od nehrđajučeg čelika, sustav zatvaranja osigurava sterilnost min. 6 mj., 4 utora za identifikacijske pločice, 2 utora za kartice sterilizacije, na dnu nema otvora za filtere, 300x274x135 mm, poseban prozor na kutiji za detekciju sterilizacije (promjena boje), indikator stanja i kvalitete silikonske brtve (na kutiji promjena boje - indikacija) |  |  |  | NE | komad | 1 |  | 0 |  | 0
103 | Žičana košara od nehrđajučeg čelika, tip "kvadrat" oko, metalne ručke, kobaltne nogice, model 1/2, 243x253x106mm, mikro otvor na rešetki - kontrola snage prolaza tlaka (mjeri se u N/m) |  |  |  | NE | komad | 1 |  | 0 |  | 0
104 | Poklopac, termostabilni polimer-aluminij sa ugrađenim teflonskim permanentnim filterom za minimalno 5.000 ciklusa sterilizacija, jedan otvor, 1/2, model plavi,minimalno 298x281x36, na poklopcu indikator stanja kvalitete silikonske brtve (oznaka 1-5 za ocjenu stanja brtve) |  |  |  | DA - 1 kom | komad | 1 |  | 0 |  | 0
105 | Silikonska fina mreža, lijepi se za dno košare, model 1/2, 240x250mm |  |  |  | NE | komad | 1 |  | 0 |  | 0
106 | Identifikacijska pločica, slijepa, za naknadno upisivanje do 13 slovnih oznaka |  |  |  | NE | komad | 2 |  | 0 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a | [8 empty] | 0 |  | 0
IZNOS PDV-a | [8 empty] | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om | [8 empty] | 0