## 2024
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK
Dr. Roka Mišetića 2
20 000 Dubrovnik
RADOVI UREĐENJA OKOLIŠA OB DUBROVNIK, ev. broj nabave: 1-36-24/JN
St. | Opis | Jed. mjere | Kol. | Jed. cijena u eurima | Ukupna cijena u eurima
1 | Čišćenje terena kao priprema za izvođenje radova. Stavka uključuje sječu niskog raslinja I grmlja na terenu, skupljanje I odvoz na deponij. Obračun po m2 očišćenog terena. | m2 | 560 | 0 | 0
2 | Skidanje površinskog sloja, ravnanje terena kao priprema za tamponiranje. Stavka obuhvaća površinski iskop u debljini sloja do 40 cm, utovar I odvoz na deponij. Teren je potrebno svesti na razinu 20cm nižu od predviđene razine sloja tampona. Iskop se vrši isključivo strojno, a ručno jedino gdje to strojevima nije moguće. obračun po količini odvezenog materijala na deponij. | m2 | 40 | 0 | 0
3 | Nabava, dovoz, razastiranje, nabijanje i niveliranje sloja tampona u debljini oko 20 cm. Obračun po m2. | m2 | 560 | 0 | 0
|  | UKUPNO |  |  | 0
Potpis i pečat Ponuditelja: |  | PDV 25 % |  |  | 0
_____________________ |  | SVEUKUPNO |  |  | 0
Sve stavke Troškovnika moraju biti ponuđene jer će u suprotnome Naručitelj odbiti ponudu kao nepravilnu i neprikladnu.